# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中科阿斯迈（江苏）检验检测有限公司新建环境检测综合实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2104-320491-89-01-401686 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王庆 | 联系方式 | 18651210531 |
| 建设地点 |  | 常州经济开发区潞城街道龙锦路355号7号楼二层 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度2分50.035秒，31度46分25.301秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7461环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常经审备 [2021]136号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 2021年7月-8月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3472.9(租赁) |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《常州经济开发区发展战略规划》（2015年12月） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《常州戚墅堰经济开发区（现江苏常州经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》（苏环管【2015】156号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1本项目与常州戚墅堰经济开发区（现江苏常州经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见相符性 序号; 审核意见; 相符性意见; 相符性. 1; 规划范围：北起环镇路，南至规划沪宁高速铁路、常青路、南泰路，西临大明路、东方大道、东青路，东至镇东路。规划面积7.66平方千米。; 本项目位于常州经济开发区潞城街道龙锦路355号，属于江苏常州经济开发区规划范围内。; 符合. 2; 产业定位：机械制造、电机电器、电线电缆、电子信息产业，禁止引进化工、电镀、线路板等重污染项目。; 本项目为环境检测实验室项目，不属于禁止引进相关产业，与开发区内产业定位相符; 符合. 3; 严格园区环境准入门槛。严格按照原区域环评批复、园区功能分区、《江苏省太湖水污治条例》和最新环保要求进行园区后续开发，合理筛选入园项目，引进符合园区产业定位、投资规模大、清洁生产水平高、污染轻的企业；加强区内现有企业的整合、改造升级，优化生产工艺，构建循环产业链，完善污染防治措施，推进企业清洁生产审核和ISO14000环境管理体系认证。; 本项目为检测项目，技术采用成熟、简单的工艺，使用清洁能源电源，采用的检测设备较先进，原料利用率高，属清洁生产工业。项目采用国内成熟、先进的检测技术；项目的能耗、物耗均较低，产品成品率高，且污染物产生量较少；检测技术先进性属于国内领先水平。; 符合. 4; 优化用地布局。结合常州市城市总体规划及地方发展需求，适时调整本区用地布局及产业定位规划。; 本项目位于常州经济开发区潞城街道龙锦路355号，为工业项目，与用地规划相符。; 符合. 5; 完善固体危废管理制度。加强区内企业的固体危险废物存储场地管理，尽快建立开发区固体危险，废物统一管理体系，对固体危废收集、储运、利用和安全处置实行全过程监控。; 本项目危险废物、一般固废分类收集暂存，危险废物委托有资质单位处置，一般固废外售综合利用，完善危险废物统一管理体系，并实行全过程监控。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 表1-2 “三线一单”相符性分析 内容; 相符性分析; 整改措施建议. 生态红线; 建设项目选址于江苏省常州经济开发区潞城街道龙锦路355号，在项目评价范围内不涉及常州市范围内的生态红线区域，不会导致常州市辖区内生态红线区域服务功能下降。因此，建设项目的建设不违背《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。; /. 环境质量底线; 2019年常州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物年均值和一氧化炭24小时平均值均达到环境空气质量二级标准； ①细颗粒物年均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准； ②本项目附近水环境、声环境、大气环境非甲烷总烃能够满足相应的标准要求。 ③本项目生活污水经化粪池预处理，依托出租方已有管网接管排入常州市戚墅堰污水处理厂，处理达标后排放 ④本项目试剂配制、样本萃取、蒸馏等过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后由15m高DA001号排气筒排放；酸性废气经碱喷淋吸收处理后通过15m高的DA002号排气筒排放。 ⑤项目的设备产生的噪声经过墙体的阻隔对外环境的影响较小。 ⑥本项目固废均合理处置，实现固废零排放。符合环境质量底线要求。; 据省政府与常州市签订的《2020年打好污染防治攻坚战目标责任书》以及市委、市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（常发〔2018〕30号）、《常州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（常发〔2017〕9号），制定了2020年全市打好污染防治攻坚战工作方案。方案中提出打好柴油货车污染治理攻坚战、加强重点行业治理改造、实施天然气锅炉低氮改造等重点任务，进一步改善大气环境质量。通过各项有效措施，本项目所在地的空气环境质量将得到改善。. 资源利用上线; 本项目运营过程中所用的资源主要为水、电。本项目所在地水资源丰富。此外，企业将采取有效的节电节水措施，符合资源利用上线相关要求。; /. 环境准入负面清单; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中限制和淘汰类项目；本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别的项目；本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》禁止建设项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》及《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中禁止和限制类项目。因此，本项目不在该功能区的负面清单内。; /. 表1-3 与《关于印发常州市“三线一单生态环境分区管控实施方案的通知》(常环[2020]95号)相符性对照情况 所在区域; 生态环境准入清单; 对照分析; 本项目是否满足要求. 常州市重点管控单元：江苏常州经济开发区轨道交通产业园; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; （1）本项目符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。（2）本项目属于工业园准入要求（3）本项目规划合理，符合相关标准。; 是. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目按要求进行总量平衡，营运期排放量不超过申请量; 是. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; （1）本项目所在园区已建立完整应急预案体系。（2）本项目危险化学品存储过程中已制定相关规范，本项目环评编制完成后，企业编制完善突发环境事件应急预案。（3）本项目建成后建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 是. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用电和水作为能源。严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 是. 2.生态环境保护法律法规政策、规划相符性分析 表1-4 生态环境保护法律法规政策、规划相符性分析 对照文件; 内容; 本项目情况; 是否相符. 太湖流域管理条例; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 本项目为环境检测实验室项目，运营期间无含氮、磷的生产废水排放，纯水制备浓水及反冲洗水和生活污水经化粪池收集后，接管至常州市戚墅堰污水处理厂，实验室废液作为危废委托有资质单位处置。; 符合. 江苏省太湖水污染防治条例; 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 前款规定中新建、改建、扩建以及技术改造项目的环境影响报告书，除由国务院环境保护主管部门负责审批的情形外，由省环境保护主管部门审批。其中，新建、扩建项目减量替代具体方案，应当在审批机关审查同意前实施完成，完成情况书面报送审批机关。 本条所指排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业具体类别，由省发展改革部门会同省经济和信息化、环境保护主管部门拟定并报省人民政府批准后公布。 太湖流域设区的市减量完成情况应当纳入省人民政府水环境质量考核体系。太湖流域县级以上地方人民政府应当将减量完成情况作为向本级人民代表大会常务委员会报告水污染防治工作的内容。; 本项目为环境检测实验室项目，不属于太湖流域一、二、三级保护区禁止行为；运营期间无含氮、磷的生产废水排放，纯水制备浓水及反冲洗水和生活污水经化粪池收集后，接管至常州市戚墅堰污水处理厂，实验室废液作为危废委托有资质单位处置。; 符合. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》; 经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5)浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。（省经济和信息化委牵头，省发展改革委、环保厅配合）; 本项目为环境检测实验室项目，不属于“两高”行业，不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。; 符合. “两减六治三提升”专项行动方案; 到2020年，太湖湖体高锰酸盐指数和氨氮稳定保持在Ⅱ类，总磷达到Ⅲ类，总氮达到Ⅴ类，流域总氮、总磷污染物排放量均比2015年削减16%以上，确保饮用水安全、确保不发生大面积湖泛。; 本项目为环境检测实验室项目，运营期间无含氮、磷的生产废水排放，纯水制备浓水及反冲洗水和生活污水经化粪池收集后，接管至常州市戚墅堰污水处理厂，实验室废液作为危废委托有资质单位处置。; 符合. 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性漆。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目为环境检测实验室项目；本项目试剂配制、样本萃取、蒸馏等过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后由15m高DA001号排气筒排放；酸性废气经碱喷淋吸收处理后通过15m高的DA002号排气筒排放。; 符合. 《关于印发<2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》; 知要求：深化VOCs专项治理。重点企业VOCs治理。鼓励引导企业和消费者实施清洁原料替代。建立VOCs排放控制综合管理系统，更新完善全市VOCs名录和重点监管企业名录，组织83家重点企业编制实施“一企一策”方案。加强企业VOCs无组织排放管理，推动企业实施密闭化、连续化、自动化改造，对采用单一光氧、低温等离子、活性炭吸收和不符合安全生产要求的处理设施进行升级改造。继续实施泄漏检测与修复技术（LDAR），化工园区完善LDAR 管理平台。2020年，全市重点工业行业VOCs排放量较2015年减少35%以上。; 本项目试剂配制、样本萃取、蒸馏等过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后由15m高DA001号排气筒排放；酸性废气经碱喷淋吸收处理后通过15m高的DA002号排气筒排放。; 符合. 《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》; - 1.严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。2.强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。; - 1.本项目距离最近的经开区国控站点700m，在大气质量国控站点周边三公里范围，需实行总量2倍减量替代；2.本项目为塑环境检测实验室项目，不是高能耗项目。; 符合. 3.与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性相符性分析 表1-5 与苏环办〔2019〕36号文相符性分析 内容; 文件要求; 本项目; 是否相符. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划，本项目为环境检测实验室项目，位于江苏常州经济开发区，符合相关规定；（2）项目所在地常州经济开发区为环境质量不达标区，本项目不排放不达标因子；（3）建设项目采取的污染防治措施确保污染物排放达到国家和地方排放标准。（4）本项目为新建项目，不属于改扩建项目。; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保 护部农业部令第 46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 符合. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的 通知》（环发〔2014〕197 号）; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目性质符合常州戚墅堰经济开发区（现江苏常州经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见。（2）项目所在地常州经济开发区为不达标区，该地区实施区域削减方案，本项目试剂配制、样本萃取、蒸馏等过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后由15m高DA001号排气筒排放；酸性废气经碱喷淋吸收处理后通过15m高的DA002号排气筒排放。项目建成后，环境影响较小，不会降低周围环境空气质量。; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，本次新增项目为非化工项目。; 符合. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目运营过程不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 符合. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目所在地为江苏常州经济开发区戚墅堰轨道交通产业园，不在生态保护红线内，符合相关要求。; 符合. 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危险废物合理合法利用、处置。固废处置率100%，原有项目产生的危险废物已落实具体处理方式。; 符合. 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）; （1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中“禁止类”项目; 符合. 3.与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性相符性分析 表1-6 与苏环办〔2020〕225号文相符性分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 项目; 是否相符. 严守生态环境质量底线; ①建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 ②加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 ③切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 ④应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; ①项目所在地为不达标区，该地区实施区域削减方案，项目建成后不会降低周围环境空气质量；②本项目符合《常州戚墅堰经济开发区（现江苏常州经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》（常钟环审[2019] 24号）; 符合. 严格重点行业环评审批; ①对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 ②重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。 ③严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 ④统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。; ①本项目为新建环境检测实验室项目，不属于重点行业 ②本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。; 符合. 优化重大项目环评审批; ①对国家、省、市级和外商投资重大项目，实行清单化管理。对纳入清单的项目，主动服务、提前介入，全程做好政策咨询和环评技术指导。 ②对重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目，开通环评审批“绿色通道”，实行受理、公示、评估、审查“四同步”，加速项目落地建设。 ③推动区域污染物排放深度减排和内部挖潜，腾出的排放指标优先用于优质重大项目建设。指导排污权交易，拓宽重大项目排放指标来源。 ④经论证确实无法避让国家级生态保护红线的重大项目，应依法履行相关程序，且采取无害化的方式，强化减缓生态环境影响和补偿措施。; ①本项目不属于国家、省、市级和外商投资重大项目②本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 认真落实环评审批正面清单; ①纳入生态环境部“正面清单”中环评豁免范围的建设项目，全部实行环评豁免，无须办理环评手续。 ②纳入《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》(苏环办[2020]155号)的建设项目，原则上实行环评告知承诺制审批。但对于穿(跨)越或涉及国家级生态保护红线和省生态空间管控区域的、未取得主要污染物排放总量指标的、年产生危险废物100吨以上的建设项目，不适用告知承诺制。; ①本项目不属于“正面清单”项目。; 符合. 4、用地性质相符性 根据项目所在地土地证，苏（2019）常州市不动产权第2002159号，该地块属于生产/工业用地。 根据常州经济开发区发展战略规划，本项目所在地为工业用地，因此，该项目用地性质符合要求。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别的项目。 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目不在常州市生态空间保护区域国家级生态保护红线范围及生态空间管控区域范围内。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目不在江苏省陆域生态保护红线一级保护区、二级保护区内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 中科阿斯迈（江苏）检验检测有限公司成立于2021年3月9日，位于常州经济开发区潞城街道龙锦路355号，经营范围包括安全生产检验检测，室内环境检测，农产品质量安全检测，辐射监测，放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目，环境保护监测，环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业现拟投资5000万元，租赁位于经济开发区龙锦路355号的轨道交通产业园1期7号楼2层3472.9平方米的标准厂房，购置石墨炉原子吸收分光光度计4台、气相色谱质谱仪10台，离子色谱仪4台，电感耦合等离子光谱仪4台，吹扫捕集仪6台，气相色谱仪10台，全自动热脱附系统4台，以及其他辅助设备共150余台。项目建成后可具备500个项目/参数的检测能力。 建设单位于2021年4月14日取得江苏常州经济开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：常经审备[2021]136号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021版）里“98，专业实验室、研发（试验）基地”，本项目不属于“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，本项目属于“其他（不产生试验废气、废水、危险废物的除外）”的相关要求，需要编制报告表，受中科阿斯迈（江苏）检验检测有限公司委托，江苏金易惠环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2.项目名称、地点、性质 项目名称：中科阿斯迈（江苏）检验检测有限公司新建环境检测综合实验室 建设单位：中科阿斯迈（江苏）检验检测有限公司 项目性质：新建 投资总额：5000万，环保投资50万元，占投资总额的1%。 建设地点：常州经济开发区龙锦路355号的轨道交通产业园1期7号楼2层 劳动定员及工作制度：本项目不设置食堂、注塑及洗浴，全厂定员60人，每班8小时（长白班），年工作260天，年工作时数2080小时。 建设进度：本项目租赁厂房已建成，建设期仅进行设备的安装。 四周环境：本项目选址于常州经济开发区龙锦路355号的轨道交通产业园1期7号楼，项目所在地属于工业用地， 3.实验室主要检测项目 表2-1 实验室检测资质认证项目一览表 序号; 检测类别; 监测因子. 1; 水和废水检测数据; 水温、色度、浊度、pH值、悬浮物、电导率、氧化还原电位、六价铬、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮、总磷、氯化物、氟化物、（总）氰化物、硫化物、化学需氧量、高锰酸盐指数、耗氧量（CODmn法）、石油类、石油类和动植物油类、挥发酚、甲醛、苯胺类、硝基苯类、透明度、碱度、酸度、全盐量、钙和镁总量（总硬度）、阴离子表面活性剂、铜、铅、锌、镉、铬、铁、锰、镍、钙、镁、钾、钠、铊、苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯）、五日生化需氧量、游离氯、总氯、汞、砷、硒、锑、酚类化合物、磷酸盐、氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、亚硫酸根、硫酸根、细菌总数、粪大肠菌群、总大肠菌群、挥发性有机物、半挥发性有机物、挥发性石油烃（C6-C9）、可萃取性石油烃（C10-C40）. 2; 环境空气和废气检测参数; 一氧化碳、氮氧化物、二氧化氮、二氧化硫、颗粒物（烟尘、粉尘）、低浓度颗粒物、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物（PM10）、PM2.5、臭气浓度、氨、硫化氢、甲醛、烟气黑度、废气参数（氧、烟温、流速、含湿量）、油烟和油雾、苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯、甲醇、硫酸雾、铬酸雾、氰化氢、氯化氢、氟化物、挥发性有机物、总烃、甲烷、非甲烷总烃. 3; 噪声检测; 城市区域环境噪声、社会生活环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、交通噪声. 4; 土壤和沉积物; pH值、（总）氰化物、（总）砷、铜、锌、铅、镉、六价铬、汞、铬、镍、硒、锑、水分、干物质、多氯联苯、阳离子交换量、半挥发性有机物、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、挥发性有机物. 根据建设单位提供资料，项目建筑面积3472.9m2，全部实验室建设面积约为2600m2，项目监测能力水、气、土壤平均每天监测分析100个，年监测分析26000个样品（说明：以上监测样品不含噪声监测，噪声采样人员现场采集）。 4.公用及辅助设备 表2-2 本项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 本项目情况; 备注. 主体工程; 实验室; 占地面积约为2600m2，; 依托出租方厂房. 贮运工程; 采样仪器及耗材存放仓库; 位于整体车间中部，占地面积约为60m2. 公辅工程; 给水; 生活用水; 本项目生活用水1248m3/a，由市政自来水管网供给。; 依托出租方已有管网. 生产用水; 本项目纯水制备用水60m3/a，由市政自来水管网供给。. 排水; 生活污水; 生活污水（998.4m3/a）依托租赁厂区内现有化粪池处理达到接管要求后，接入市政管网，最终进入常州市戚墅堰污水处理厂集中处理，尾水排入京杭运河。; 依托出租方已有管网. 纯水制备浓水和反冲洗水; 纯水制备浓水与反冲洗水（30m3/a）依托租赁厂区内现有污水管道接入市政管网，最终进入常州市戚墅堰污水处理厂集中处理，尾水排入京杭运河。. 供电; 出租方市政电网提供; 依托出租方已有电网. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水（998.4m3/a）依托租赁厂区内现有化粪池处理达到接管要求后，接入市政管网，最终进入常州市戚墅堰污水处理厂集中处理，尾水排入京杭运河。; 依托已有污水处理措施. 纯水制备浓水; 纯水制备浓水及反冲洗水（30m3/a）依托租赁厂区内现有污水管道接入市政管网，最终进入常州市戚墅堰污水处理厂集中处理，尾水排入京杭运河。. 废气治理; 试剂配制、样本萃取、蒸馏等过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后由15m高DA001号排气筒排放；酸性废气经碱喷淋吸收处理后通过15m高的DA002号排气筒排放。; 新建. 噪声; 合理布局，并合理布置，并设置消声、隔声等相应的隔声降噪措施，厂界设绿化隔离带; 依托出租方已有. 固废; 本项目新建一个面积为26m2的危废仓库，位于厂区西侧；新建一个面积为10m2的一般固废堆放区，位于厂区东侧; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶，环卫; 新建. 5.主要原辅材料 表2-3实验室常规耗材一览表 序号; 类别; 规格; 年耗/用量; 来源. 1; 量筒; 10ml; 25; 外购. 2; 25ml; 28; 外购. 3; 50ml; 42; 外购. 4; 100ml; 35; 外购. 5; 200ml; 5; 外购. 6; 250ml; 15; 外购. 7; 500ml; 10; 外购. 8; 1000ml; 15; 外购. 9; 具塞量筒; 100ml; 10; 外购. 10; 1000ml; 10; 外购. 11; 移液管; 1ml; 83; 外购. 12; 2ml; 54; 外购. 13; 5ml; 90; 外购. 14; 10ml; 112; 外购. 15; 15ml; 4; 外购. 16; 20ml; 11; 外购. 17; 25ml; 10; 外购. 18; 50ml; 20; 外购. 19; 三角瓶; 150ml; 30; 外购. 20; 250ml; 5; 外购. 21; 锥形瓶; 25ml; 6; 外购. 22; 50ml（具塞磨口）; 10; 外购. 23; 125ml（具塞磨口）; 2; 外购. 24; 125ml（广口）; 8; 外购. 25; 150ml; 10; 外购. 26; 250ml; 46; 外购. 27; 250ml（具塞磨口）; 9; 外购. 28; 250ml（广口）; 10; 外购. 29; 300ml（具塞磨口）; 2; 外购. 30; 500ml; 3; 外购. 31; 1000ml; 5; 外购. 32; 烧杯; 50ml+高型; 7; 外购. 33; 50ml聚乙烯; 9; 外购. 34; 100ml; 23; 外购. 35; 100ml聚乙烯; 22; 外购. 36; 150ml; 8; 外购. 37; 150ml聚乙烯; 7; 外购. 38; 200ml; 20; 外购. 39; 250ml; 60; 外购. 40; 500ml; 10; 外购. 41; 500ml聚乙烯; 2; 外购. 42; 1000ml; 29; 外购. 43; 1000ml聚乙烯; 10; 外购. 44; 2000ml; 3; 外购. 45; 3000ml; 3; 外购. 46; 微量注射器; 1μl; 18; 外购. 47; 5μl; 13; 外购. 48; 10μl; 14; 外购. 49; 25μl; 19; 外购. 50; 50μl; 11; 外购. 51; 100μl; 13; 外购. 52; 250μl; 18; 外购. 53; 500μl; 28; 外购. 54; 1000μl; 1; 外购. 55; 注射器/袋; 1ml一次性; 1; 外购. 56; 2ml一次性; 1; 外购. 57; 3ml一次性; 1; 外购. 58; 4ml一次性; 1; 外购. 59; 5ml一次性; 1; 外购. 60; 6ml一次性; 1; 外购. 61; 7ml一次性; 1; 外购. 62; 8ml一次性; 1; 外购. 63; 9ml一次性; 1; 外购. 64; 10ml一次性; 1; 外购. 65; 5ml; 1; 外购. 66; 10ml; 1; 外购. 67; 15ml; 1; 外购. 68; 20ml; 1; 外购. 69; 50ml; 1; 外购. 70; 100ml; 1; 外购. 71; 容量瓶; 5ml（棕色）; 1; 外购. 72; 5ml; 7; 外购. 73; 10ml（棕色）; 10; 外购. 74; 10ml; 22; 外购. 75; 25ml; 49; 外购. 76; A级25ml; 10; 外购. 77; 50ml; 206; 外购. 78; 100ml; 249; 外购. 79; 100ml（棕色）; 5; 外购. 80; 200ml; 8; 外购. 81; 250ml; 26; 外购. 82; 500ml; 23; 外购. 83; 500ml（棕色）; 2; 外购. 84; 1000ml（棕色）; 7; 外购. 85; 1000ml; 161; 外购. 86; 2000ml; 7; 外购. 87; 试管; 20ml; 45; 外购. 88; 50ml; 45; 外购. 89; 300ml; 15; 外购. 90; 磨口具塞试管; 5ml; 20; 外购. 91; 20ml; 30; 外购. 92; 洗气瓶; 200ml; 4; 外购. 93; 称量瓶; 低型，直径70mm×高度35mm; 5; 外购. 94; 全自动滴定管聚四氟棕色; 含双联球活塞玻璃25ml; 1; 外购. 95; 分液漏斗; 100ml; 1; 外购. 96; 150ml; 2; 外购. 97; 250ml; 39; 外购. 98; 300ml; 2; 外购. 99; 500ml; 2; 外购. 100; 1000ml; 7; 外购. 101; 2000ml; 3; 外购. 102; 100ml; 1; 外购. 103; 浓缩瓶; 25ml; 17; 外购. 104; 50ml; 2; 外购. 105; 100ml; 2; 外购. 106; 具塞比色管; 10ml; 101; 外购. 107; 25ml; 139; 外购. 108; 50ml; 132; 外购. 109; 100ml; 20; 外购. 110; 聚四氟乙烯旋塞分液漏斗; 1000ml; 4; 外购. 111; 2000ml; 1; 外购. 112; 土壤筛; 孔径2mm(10目)-2; 2; 外购. 113; 尼龙筛; 孔径1.7mm(10目); 1; 外购. 114; 孔径0.149mm; 1; 外购. 115; 0.15mm(100目); 1; 外购. 116; 0.25mm(60目); 1; 外购. 117; 2mm; 2; 外购. 118; 聚乙烯或不锈钢托盘; /; 5; 外购. 119; 滤纸/袋; 无灰级定性; 1; 外购. 120; 中速0.45μ; 3; 外购. 121; 慢速; 1; 外购. 122; 快速; 2; 外购. 123; 定量; 1; 外购. 124; 定性; 10; 外购. 125; 称量纸/袋; /; 23; 外购. 126; 一次性吸管/袋; 1ml; 17; 外购. 127; 一次性吸管/袋; 2ml; 5; 外购. 128; 一次性吸管/袋; 3ml; 5; 外购. 129; 接收管（具塞刻度管）; 10ml; 1; 外购. 130; 20ml; 1; 外购. 131; 玛瑙棒; /; 2; 外购. 132; 聚乙烯棒; /; 5; 外购. 133; 玻璃搅拌棒; /; 20; 外购. 134; 磨口玻璃瓶; 50ml/放干燥器内; 8; 外购. 135; 坩埚; 聚四氟乙烯50ml; 5; 外购. 136; 瓷 50ml; 4; 外购. 137; 溶样杯; 30ml; 5; 外购. 138; 无臭纸/袋; 10×120mm; 1; 外购. 139; 聚酯五臭袋; 3/8L; 8; 外购. 140; 聚四氟乙烯生胶; /; 外购. 141; 石蜡封口膜; /; 外购. 142; 培养皿; 直径70mm; 10; 外购. 143; 瓷蒸发皿; 125ml; 8; 外购. 144; 表面皿; /; 10; 外购. 145; 无菌平皿; /; 20; 外购. 146; 溶样杯; 30ml; 5; 外购. 147; 玻璃漏斗; 直径60mm; 1; 外购. 148; /; 13; 外购. 149; 滤膜; 0.2μm; 1; 外购. 150; 0.45μm乙酸纤维微孔; 2; 外购. 151; 0.3μm乙酸纤维微孔; 1; 外购. 152; 0.45μm水系微孔; 1; 外购. 153; 0.45μm有机微孔; 2; 外购. 154; 乙酸-硝酸纤维微孔5μm×90mm; 1; 外购. 155; 聚四氟乙烯; 1; 外购. 156; 石英; 1; 外购. 157; 试剂瓶; 50ml; 3; 外购. 158; 100ml; 6; 外购. 159; 125ml; 5; 外购. 160; 500ml; 12; 外购. 161; 500ml细口; 1; 外购. 162; 1000ml; 8; 外购. 163; 细口 1000ml; 1; 外购. 164; 2ml+衬垫+螺旋盖棕色; 1; 外购. 165; 4ml 棕色; 1; 外购. 166; 100ml棕色; 16; 外购. 167; 100ml棕色细口; 1; 外购. 168; 125ml棕色; 6; 外购. 169; 200ml棕色; 5; 外购. 170; 200ml棕色细口; 3; 外购. 171; 250ml棕色; 4; 外购. 172; 500ml棕色; 2; 外购. 173; 500ml棕色细口; 8; 外购. 174; 1000ml棕色; 26; 外购. 175; 1000ml棕色细口; 2; 外购. 176; 消解罐; /; 5; 外购. 177; 消解瓶; 125ml; 11; 外购. 178; 碘量瓶; 250ml; 25; 外购. 179; 胖吸; 25ml; 2; 外购. 180; 50ml; 5; 外购. 181; 滴瓶; 100ml; 5; 外购. 182; 100ml棕色; 5; 外购. 183; 酸碱滴定管; 100ml; 5; 外购. 184; 棕色10ml; 2; 外购. 185; 棕色25ml; 5; 外购. 186; 25ml; 12; 外购. 187; 50ml; 4; 外购. 188; 具盖容器; 25ml; 1; 外购. 189; 50ml; 1; 外购. 190; 100ml; 1; 外购. 191; ≥100ml; 1; 外购. 192; 干燥器; /; 5; 外购. 193; 无水变色硅胶; 5; 外购. 194; 样品勺; /; 30; 外购. 195; 样品筛; 2mm; 2; 外购. 196; 玻璃板; /; 2; 外购. 197; 全玻璃蒸馏器; 500ml; 3; 外购. 198; 1000ml; 3; 外购. 199; 研钵; /; 5; 外购. 200; 玛瑙; 1; 外购. 201; 移液枪; 0~200ul; 2; 外购. 202; 0~1000ul; 2; 外购. 203; 硼硅酸盐玻璃瓶; 500ml; 2; 外购. 204; 顶空瓶+密封垫+瓶盖; 22ml; 20; 外购. 205; 气密性注射器; 5ml; 44; 外购. 206; 25ml; 1; 外购. 207; 一次性巴斯德玻璃吸液管/袋; 2ml; 1; 外购. 208; 木棍; /; 2; 外购. 209; 温度计; 0~500℃; 1; 外购. 210; 0~100℃; 2; 外购. 211; 旋盖式广口聚乙烯密封管; 50ml; 7; 外购. 212; 铝箔纸; 1; 外购. 213; 三角蒸馏瓶; 250ml; 1; 外购. 214; 双颈蒸馏瓶; 500ml; 1; 外购. 215; 圆底溶剂瓶; 150ml; 2; 外购. 216; 200ml; 2; 外购. 217; 样品瓶; 500ml带聚四氟乙烯衬垫螺旋盖; 20; 外购. 218; pH广泛试纸; 0-14; 3; 外购. 219; 0.5-5.0; 2; 外购. 220; 乙酸铅试纸; /; 2; 外购. 221; 淀粉-碘化钾试纸; /; 5; 外购. 222; 聚四氟乙烯小薄片; 硬质; 3; 外购. 223; 气袋; /; 8; 外购. 224; 剪刀; /; 1; 外购. 225; 洗瓶; /; 10; 外购. 226; 无齿扁嘴镊子; /; 5; 外购. 227; 铁铲; /; 1; 外购. 228; 试管架; 5ml; 10; 外购. 229; 10ml; 10; 外购. 230; 20ml; 10; 外购. 231; 25ml; 10; 外购. 232; 50ml; 10; 外购. 233; 100ml; 4; 外购. 234; 铁架台; 10; 外购. 235; 进样针; 10μl; 10; 外购. 236; 脱脂棉; /; 1包; 外购. 237; 防爆玻璃珠; 直径3-8mm; 1000颗; 外购. 238; 玻璃棉; /; 1包; 外购. 239; 磁力搅拌子; /; 1包; 外购. 240; 弯头冲洗瓶; 500ml; 10; 外购. 241; 吸耳球; /; 15; 外购. 242; 纱线; /; 2盒; 外购. 243; 纱布; /; 2盒; 外购. 表2-5 实验室主要试剂消耗一览表 序号; 名称; 主要组分; 规格/瓶; 年耗量kg; 最大存储量kg; 存储方式（位置）; 来源. 1; 盐酸; 优级纯、分析纯; 500ml; 200; 10; 阴凉通风保存; 外购. 2; 硫酸; 优级纯、分析纯; 500ml; 200; 10; 阴凉通风保存; 外购. 3; 硝酸; 优级纯、分析纯; 500ml; 150; 10; 阴凉通风保存; 外购. 4; 磷酸; 分析纯; 500ml; 100; 5; 阴凉通风保存; 外购. 5; 高氯酸; 优级纯、分析纯; 500ml; 80; 5; 密封干燥阴凉; 外购. 6; 氢氟酸; 优级纯; 500ml; 80; 5; 阴凉干燥通风; 外购. 7; 冰乙酸; 优级纯、分析纯; 500ml; 100; 5; 避光干燥阴凉; 外购. 8; 二氯甲烷; 色谱纯、农残级、分析纯; 4L; 200; 10; 阴凉通风保存; 外购. 9; 三氯甲烷; 农残级、分析纯; 4L; 200; 10; 阴凉通风保存; 外购. 10; 乙酸乙酯; 色谱纯、农残级; 500ml; 20; 2; 阴凉干燥通风; 外购. 11; 正己烷; 色谱纯、农残级、分析纯; 4L; 200; 10; 密封干燥阴凉; 外购. 12; 丙酮; 色谱纯、农残级、分析纯; 4L; 200; 10; 阴凉干燥通风; 外购. 13; 甲醇; 色谱纯、农残级; 4L; 200; 10; 密封干燥阴凉; 外购. 14; 乙醇; 无水、分析纯; 500ml; 160; 10; 阴凉通风保存; 外购. 15; 乙醚; 分析纯; 500ml; 35; 2; 易制毒柜; 外购. 16; 乙酸; 分析纯; 500ml; 50; 2; 阴凉通风保存; 外购. 17; 盐酸羟胺溶液; ρ=(0.2～0.5)g/L; 100ml; 2; 0.5; 密封干燥阴凉; 外购. 18; 纳氏试剂; /; 500ml; 20; 2; 避光干燥阴凉; 外购. 19; 二硫化碳; 分析纯; 500ml; 150; 10; 阴凉通风保存; 外购. 20; 过氧化氢; ω=30 %、分析纯; 500ml; 50; 2; 阴凉干燥; 外购. 21; 异丙醇; 分析纯; 500ml; 100; 10; 阴凉干燥通风; 外购. 22; 氨水; ω=28 %、分析纯、优级纯; 500ml; 100; 10; 阴凉通风保存; 外购. 23; 石油醚; 分析纯; 500ml; 50; 2; 阴凉通风保存; 外购. 24; 发烟硫酸; 含13%三氧化硫; 500ml; 10; 1; 阴凉通风保存; 外购. 25; 4-溴氟苯（BFB）; 色谱纯; 500ml; 5; 1; 阴凉通风保存; 外购. 26; N,N-二乙基-1，4苯二胺硫酸酸盐溶液（DPD）; /; 500ml; 3; 0.5; 阴凉通风保存; 外购. 27; 盐酸副玫瑰苯胺; /; 10ml; 25; 2; 避光干燥; 外购. 28; 环己烷; 农残极; 500ml; 150; 10; 密封干燥阴凉; 外购. 29; 液体石蜡; 分析纯; 500ml; 5; 1; 阴凉通风保存; 外购. 30; 正十六烷; 色谱纯、分析纯; 4L; 150; 10; 阴凉通风保存; 外购. 31; 异辛烷; 色谱纯、分析纯; 500ml; 15; 1; 阴凉通风保存; 外购. 32; 四氯乙烯; 分析纯; 500ml; 150; 10; 阴凉通风保存; 外购. 33; 花生油; /; 500ml; 2; 0.5; 阴凉通风保存; 外购. 34; 苯胺试剂; 分析纯; 500ml; 2; 0.5; 阴凉通风保存; 外购. 35; 氯化钠; 优级纯; 500g; 15; 1; 密封干燥保存; 外购. 36; 氢氧化钠; 分析纯; 500g; 20; 2; 密封干燥保存; 外购. 37; 无水硫酸钠; 优级纯、分析纯; 500g; 10; 1; 密封干燥保存; 外购. 38; 抗坏血酸; 优级纯、分析纯; 25g; 1.2; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 39; 硫酸铜; 五水、分析纯; 500g; 1.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 40; 无水氯化钙; 分析纯; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 41; 氯化铵; 优级纯、分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 42; 无水碳酸钠; 分析纯; 500g; 10; 1; 密封干燥保存; 外购. 43; 重铬酸钾; 优级纯、分析纯、基准试剂; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 44; 碳酸钾; 优级纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 45; 氯化镁; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 46; 氢氧化钾; 优级纯、分析纯; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 47; 硼氢化钾; 分析纯; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 48; 碳酸钙; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 49; 氧化镁; 分析纯; 250g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 50; 氧化镁; 轻质; 3000g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 51; 葡萄糖; /; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 52; 苯酚; 分析纯; 250g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 53; 碘化钾; 优级纯、分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 54; 可溶性淀粉; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 55; 七水硫酸镁; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 56; 硫酸镁; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 57; 七水硫酸锌; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 58; 硫酸锌; 分析纯; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 59; 硝酸钠; 分析纯; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 60; 亚硝酸钠; 优级纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 61; 碘; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 62; 碘化钾; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 63; 无水亚硫酸钠; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 64; 亚硫酸钠; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 65; 高锰酸钾; 分析纯; 500g; 1.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 66; 氯化钾; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 67; 硝酸钾; 分析纯、优级纯; 500g; 1.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 68; 尿素; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 69; 硼酸; 分析纯; 500g; 1.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 70; 铜粉; 纯度为95%; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 71; 硅酸镁; 100g-60目; 500g; 6; 1; 密封干燥保存; 外购. 72; 活性碳粉; /; 1kg; 50; 5; 密封干燥保存; 外购. 73; 凡士林; /; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 74; 硅胶; /; 500g; 100; 10; 密封干燥保存; 外购. 75; 磷酸氢二钾; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 76; 磷酸二氢钾; 无水、分析纯; 500g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 77; 磷酸氢二铵; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 78; 硫脲; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 79; 丙烯基硫脲; 分析纯; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 80; 三氧化二砷; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 81; 亚砷酸钠; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 82; 氧化镧; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 83; 柠檬酸钠; 二水、分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 84; 硫酸铝钾; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 85; 硫酸氢钾; 分析纯; 500g; 1.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 86; 硫酸钾; 基准试; 500g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 87; 过硫酸钾; 含氮量小于0.0005%; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 88; 硫酸铁; 分析纯; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 89; 硫酸铁铵; 分析纯; 500g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 90; 七水硫酸亚铁铵; 分析纯; 500g; 1; 1; 密封干燥保存; 外购. 91; 硫酸亚铁; 分析纯; 500g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 92; 硫酸银; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 93; 八水硫酸铬; 分析纯; 500g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 94; 硫酸汞; 分析纯; 500g; 3; 1; 密封干燥保存; 外购. 95; 溴酸钾; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 96; 溴化钾; 优级纯; 500g; 3; 1; 密封干燥保存; 外购. 97; 硝酸钯; 分析纯; 500g; 0.25; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 98; 硝酸镁; 分析纯; 500g; 0.1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 99; 硝酸银; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 100; 硝酸铵; 分析纯; 500g; 0.25; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 101; 氰化钾; 分析纯; 500g; 0.25; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 102; 氰化钠; 分析纯; 500g; 0.1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 103; 铁氰化钾; 分析纯; 500g; 1.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 104; 硫化钠; 分析纯; 500g; 3; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 105; 氟化钠; 分析纯; 500g; 0.1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 106; 六次甲基四胺; 分析纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 107; 氯化汞; 分析纯; 500g; 3; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 108; 硒粉; 高纯（质量分数99.99%以上）; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 109; 铋; 分析纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 110; 三氧化二锑; 优级纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 111; N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 112; 对氨基二甲苯胺盐酸盐; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 113; 标准物质LAS:直链烷基苯磺1钠; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 114; 对氨基苯磺酸; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 115; 4-氨基苯磺酰胺; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 116; 氢氧化钡; 分析纯; 500g; 2; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 117; 氢氧化铵; 分析纯; 500g; 40; 5; 密封干燥保存; 外购. 118; 盐酸萘乙二胺; 分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 119; 碘化钾; 优级纯、分析纯; 500g; 2.5; 1; 密封干燥保存; 外购. 120; 碘化钾; 分析纯; 500g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 121; 碘化汞; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 122; 邻苯二甲酸氢钾; 分析纯; 500g; 4; 1; 密封干燥保存; 外购. 123; 氨磺酸; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 124; 偏重亚硫酸钠; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 125; 铬酸钾; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 126; 乙酸铵; 分析纯; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 127; 乙酸钠; 分析纯; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 128; 乙酸锌; 分析纯; 500g; 1.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 129; 乙酰丙酮; 分析纯; 500g; 42; 4; 密封干燥保存; 外购. 130; 草酸钠; 优级纯、分析纯; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 131; 碳酸钾; 优级纯; 500g; 1.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 132; 谷氨酸; 分析纯; 500g; 2; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 133; 硫酸胺; 分析纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 134; 磺胺; 分析纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 135; 钼酸铵; 分析纯; 500g; 2; 1; 密封干燥保存; 外购. 136; 硼氢化钾; 优级纯; 500g; 4; 1; 密封干燥保存; 外购. 137; 聚乙烯醇磷酸铵; 分析纯; 500g; 0.1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 138; 邻苯二甲酸氢钾; 分析纯; 500g; 4; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 139; 磷酸氢二钠; 一水、七水、无水; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 140; 四硼酸钠; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 141; 三氯化六氨合钴; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 142; 六水三氯化铁; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 143; 酒石酸钾钠; 分析纯; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 144; 酒石酸銻钾; 分析纯; 500g; 1.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 145; 酒石酸; 分析纯; 500g; 0.25; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 146; 硝酸锌; 分析纯; 500g; 0.25; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 147; 氯化亚锡; 分析纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 148; 1,10-菲绕啉; 分析纯; 500g; 0.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 149; 氯胺T; 分析纯; 500g; 5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 150; 二苯基碳酰二肼; 分析纯; 500g; 2; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 151; 异烟酸; 分析纯; 500g; 5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 152; 巴比妥酸; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 153; 吡唑啉酮; 分析纯; 25g; 1.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 154; 三乙醇胺; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 155; 4-氨基-3-联氮-5-琉基-1, 2, 4-三氮杂茂(简称AHMT); 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 156; 4-氨基安替比林; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 157; 反式 1，2-环已二胺四乙酸; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 158; 乙二胺四乙酸二钠盐; 二水、分析纯; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 159; 乙二胺四乙酸二钠镁; 分析纯; 500g; 1.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 160; 乙二胺四乙酸二钠; 分析纯; 500g; 10; 2; 密封干燥保存; 外购. 161; 硫代乙酰胺; 分析纯; 500g; 2; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 162; 硫代硫酸钠; 五水、分析纯; 500g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 163; 甲基异丁基甲酮; 分析纯; 500g; 2; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 164; 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵; 分析纯; 500g; 1; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 165; 钼酸; 分析纯; 500g; 5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 166; 聚己内酰胺粉末; 分析纯; 500g; 5; 1; 密封干燥保存; 外购. 167; 酚酞; 指示剂; 25g; 0.5; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 168; 钛铁试剂; 指示剂; 25g; 2; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 169; 溴百里酚蓝; 指示剂; 10g; 0.5; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 170; 亚甲基蓝; 生物染色剂; 25g; 2.5; 0.5; 密封干燥保存; 外购. 171; 亚甲基红指示剂; 指示剂; 25g; 0.25; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 172; 甲基橙; 指示剂; 25g; 0.25; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 173; 溴甲酚绿; 分析纯; 5g; 0.25; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 174; 铬黑T; 指示剂; 25g; 1; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 175; 试银灵; 指示剂; 25g; 2; 0.05; 密封干燥保存; 外购. 176; 甲醛溶液; 36%～38%; 100ml; 50; 5; 密封干燥阴凉; 外购. 表2-6 主要原辅料理化特性 名称; CAS; 理化性质; 燃爆性; 毒理毒性. 盐酸 HCl; 7647-01-0; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，分子量为36.46，熔点为; 不燃; LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50 ：3124ppm，1小时(大鼠吸入). 硫酸 H2SO4; 7664-93-9; 分子量：98.08；熔点(°C)；10.5；沸点(°C):330；纯品为无色透明油状液体，无臭。与水混溶。本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; 不燃; LD50：80mg/kg(大鼠经口). 硝酸 H3NO4; 7697-37-2; 透明、无色或带黄色有独特的室息性气味的腐蚀性液体，分子式：HNO3；分子量：63.0；熔点：-41.59°C；沸点：83°C；密度(水=1):1.41 (20°C)(68%硝酸)；相对密度：1.503(25°C)；1.41 (20°C)；熔点：-41.59°C；沸点：83°C；稳定性:遇潮气或受热分解而成有刺鼻臭味的二氧化氮。; 不燃; LC50 ：49 ppm/4小时（大鼠吸入）. 磷酸 H3PO4; 7664-38-2; 外观为纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味；熔点为42.4℃/纯品 沸点：260℃；相对密度(水=1)1.87(纯品)；相对密度(空气=1)3.38；与水混溶，可混溶于乙醇。; 不燃; LD50：1530mg/kg(大鼠经口). 氢氟酸 HF; 7664-39-3; 外观为无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液；熔点为-83.1℃(纯)；相对密度(水=1)1.26(75%)；相对密度(空气=1)1.27；与水混溶; 不燃; LC50：1276ppm，1小时(大鼠吸入). 冰乙酸C2H402; 64-19-7; 外观为无色透明液体，有刺激性酸臭；熔点：16.7℃ 沸点：118.1℃；相对密度(水=1)1.05；相对密度(空气=1)2.07；溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸; LD50：3530mg/kg(大鼠经口). 发烟硫酸H2SO4.SO3; 8014-95-7; 无色或棕色油状稠厚的发烟液体,有强刺激臭；熔点4.0℃，沸点55℃；相对密度(水=1)1.99；相对密度(空气=1)2.7；与水混溶; 不燃; LD50：80mg/kg(大鼠经口). 二氯甲烷CH2Cl2; 75-09-2; 无色透明液体，有芳香气味；熔点-96.7℃，沸点：39.8℃；相对密度(水=1)1.33；相对密度(空气=1)2.93；微溶于水，溶于乙醇、乙醚; 遇明火高热可燃; LD50：1600～2000mg/kg(大鼠经口). 三氯甲烷CHCl3; 67-66-3; 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味；熔点63.5℃ 沸点：61.2℃；相对密度(水=1)1.50；相对密度(空气=1)4.12；不溶于水，溶于醇、醚、苯; /; LD50：908mg/kg(大鼠经口)；LC50：47702mg/m3，4小时(大鼠吸入). 乙酸乙酯C4H8O2; 141-78-6; 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；熔点-83.6℃ 沸点：77.2℃；相对密度(水=1)0.90；相对密度(空气=1)3.04；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂; 易燃; LD50：5620mg/kg(大鼠经口). 正己烷C6H14; 110-54-3; 无色液体，有微弱的特殊气味；熔点-95.6℃ 沸点：68.7℃；相对密度(水=1)0.66；相对密度(空气=1)2.97；不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂; 极易燃; LD50：28710mg/kg(大鼠经口)；. 丙酮C3H6O; 67-64-1; 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；熔点-94.6℃ 沸点：56.5℃；相对密度(水=1)0.80；相对密度(空气=1)2.00；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物; LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；. 甲醇CH3OH; 67-56-1; 无色澄清液体，有刺激性气味；熔点：-97.8℃ 沸点：64.8℃；相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.11；溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂; 易燃; LD50：5628mg/kg(大鼠经口). 乙醚C2H5OC2H5; 60-29-7; 无色透明液体，有芳香气味，极易挥发；熔点：-116.2℃ 沸点：34.6℃；相对密度(水=1)0.71；相对密度(空气=1)2.56；微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂; 易燃; LD50：1215mg/kg(大鼠经口)； LC50：221190mg/m3，2小时(大鼠吸入). 二硫化碳CS₂; 75-15-0; 无色或淡黄色透明液体，有刺激性气味，易挥发；熔点：-110.8℃ 沸点：46.5℃；相对密度(水=1)1.26；相对密度(空气=1)2.64；不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂; 极易燃; LD50：3188mg/kg(大鼠经口. 异丙醇C3H8O; 67-63-0; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味；熔点：-88.5℃ 沸点：80.3℃；相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)2.07；溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂; 易燃; LD50：5045mg/kg(大鼠经口）. 氨水NH3(aq); 1336-21-6; 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味；相对密度(水=1)0.91；溶于水、醇; 不燃; LD50350mg/kg(大鼠经口). 石油醚 C5H12，C6H14，C7H16等; 8032-32-4; 无色透明液体，有煤油气；熔点：<-73℃ 沸点：40～80℃；相对密度(水=1)0.64～0.66；相对密度(空气=1)2.50；不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂; 易燃; LD50：40mg/kg(小鼠静脉)； LC50：3400ppm，4小时(大鼠吸入). 环己烷 C6H12; 110-82-7; 无色液体，有刺激性气味；熔点：6.5℃ 沸点：80.7℃；相对密度(水=1)0.78；相对密度(空气=1)2.90；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂; 极易燃; LD50：12705mg/kg(大鼠经口). 四氯乙烯 C2Cl4; 127-18-4; 无色液体，有氯仿样气味；熔点：-22.2℃ 沸点：121.2℃；相对密度(水=1)1.63；相对密度(空气=1)5.83；不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂; 不燃; LC50：164000mg/m3,4小时(大鼠吸入). 苯胺试剂 C6H7N; 62-53-3; 无色或微黄色油状液体，有强烈气味；熔点：-6.2℃ 沸点：184.4℃；相对密度(水=1)1.02；相对密度(空气=1)3.22；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯; 难燃; LD50：442mg/kg(大鼠经口)；. 苯酚 C6H5OH; 108-95-2; 白色结晶，有特殊气味；熔点：40.6℃ 沸点：181.9℃；相对密度(水=1)1.07；相对密度(空气=1)3.24；可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油; /; LD50：317mg/kg(大鼠经口)； LC50：316mg/m3(大鼠吸入)；. 甲醛溶液 HCHO; 50-00-0; 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液：熔点：-92℃ 沸点：-19.4℃；相对密度(水=1)0.82；相对密度(空气=1)1.07；易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂; 易燃; LD50：800mg/kg(大鼠经口)， LC50：590mg/m3(大鼠吸入)；. 6.主要生产设备 表2-7营运期主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 万分之一天平; /; 5; 国产、外购. 2; 十万分之一天平; /; 5; 国产、外购. 3; 超纯水仪; /; 1; 国产、外购. 4; 离心机; /; 2; 国产、外购. 5; 实验室pH酸度计; /; 10; 国产、外购. 6; 实验室电导率仪; /; 2; 国产、外购. 7; 鼓风干燥箱; /; 2; 国产、外购. 8; 生化培养箱; /; 2; 国产、外购. 9; 马弗炉; /; 2; 国产、外购. 10; 可见分光光度计; /; 3; 国产、外购. 11; BOD5专用检测仪; /; 1; 国产、外购. 12; 悬浮物抽滤装置; /; 3; 国产、外购. 13; 便携式pH计; /; 10; 国产、外购. 14; COD自动消解回流仪; /; 2; 国产、外购. 15; 便携式电导仪; /; 5; 国产、外购. 16; 硫化物吹气仪; /; 2; 国产、外购. 17; 高压灭菌锅; /; 2; 国产、外购. 18; 高压灭菌锅; /; 2; 国产、外购. 19; 氢气发生器; /; 1; 国产、外购. 20; 恒温水浴锅; /; 5; 国产、外购. 21; 智能一体蒸馏仪; /; 1; 国产、外购. 22; 显微镜; /; 5; 国产、外购. 23; 超净工作台; /; 2; 国产、外购. 24; 氟离子检测仪; /; 2; 国产、外购. 25; 液液萃取仪; /; 2; 国产、外购. 26; 石墨电热板; /; 2; 国产、外购. 27; 活化仪; /; 2; 国产、外购. 28; 超声波清洗仪; /; 4; 国产、外购. 29; 振荡器; /; 1; 国产、外购. 30; 恒温恒湿称重系统; /; 1; 国产、外购. 31; 红外测油仪; /; 1; 国产、外购. 32; 气相色谱仪; /; 1; 国产、外购. 33; 气相色谱仪; /; 2; 国产、外购. 34; 顶空进样器; /; 2; 国产、外购. 35; 紫外可见分光光度计; /; 2; 国产、外购. 36; 紫外可见分光光度计; /; 2; 国产、外购. 37; 全自动热托福仪; /; 2; 国产、外购. 38; 微波消解仪; /; 1; 国产、外购. 39; 多功能样品定量浓缩仪; /; 2; 国产、外购. 40; 加速溶剂萃取仪; /; 2; 国产、外购. 41; 固相萃取装置; /; 2; 国产、外购. 42; 石墨炉原子吸收分光光度计; ICE3400; 4; 进口、外购. 43; 气相色谱质谱仪; ISQ7000; 10; 进口、外购. 44; 离子色谱仪; ICS600; 4; 进口、外购. 45; 电感耦合等离子光谱仪; ICP RQ; 4; 进口、外购. 46; 吹扫捕集仪; AtomxXYZ; 6; 进口、外购. 47; 气相色谱仪; 7890; 10; 进口、外购. 48; 全自动热脱附系统; MarkesTD100-xr; 4; 进口、外购. 7.平面布置 本项目共设置4个综合理化实验室，1个石油类实验室，1个样品暂留室，12个仪器室，8个有机前处理实验室，4个无机前处理实验室以及几部分的其他相关实验室；在电化学实验室旁设置大小为26m2的危废仓库，整个车间东南角为办公室、报告编制办公室与接待休息区域。厂区具体平面图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程简述： 本项目租赁厂房已建成，本项目施工期仅进行设备安装，故不对施工期进行分析。 营运期工艺流程简述： 图2-1 生产工艺流程图 首先拟订监测方案，按照方案组织实施，依据监测方案进行现场采样及检测，样品交接后对样品进行处理，根据各类实验结果进行样品分析，接着进行质量控制，最后对所得实验数据进行计算、编制报告、审核、发放报告。 具体针对样品的分析方法见下表 |

表2-7 本项目具体检测因子采用的检测方法及来源

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法） |  | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 名称 | 编号（含年号） |  |
| 一 | 环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水和废水 | 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法 | GB/T 13195-1991 | 仅做温度计法 |
|  |  | 2 | 色度 | 水质 色度的测定 | GB/T 11903-1989 | 仅做稀释倍数法 |
|  |  | 3 | 浊度 | 水质浊度的测定 浊度计法 | HJ 1075-2019 | / |
|  |  | 4 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | HJ 1147-2020 | / |
|  |  | 5 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | / |
|  |  | 6 | 电导率 | 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环保总局（2002年） | 3.1.9.1 | / |
|  |  | 7 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环保总局（2002年） | 3.1.10 | / |
|  |  | 8 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | / |
|  |  | 9 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 | / |
|  |  | 10 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | / |
|  |  | 11 | 硝酸银氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | / |
|  |  | 12 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB/T 7493-1987 | / |
|  |  | 13 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | / |
|  |  | 14 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | / |
|  |  | 15 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB 11896-89 | / |
|  |  | 16 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | / |
|  |  | 17 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 | 仅做异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |
|  |  | 18 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | / |
|  |  | 19 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | / |
|  |  | 20 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | / |
|  |  | 21 | 耗氧量（CODmn法） | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | / |
|  |  | 22 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | / |
|  |  | 23 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | / |
|  |  | 24 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | / |
|  |  | 25 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | HJ 601-2011 | / |
|  |  | 26 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889-1989 | / |
|  |  | 27 | 硝基苯类 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 | HJ 648-2013 | 参数详见附注1 |
|  |  |  |  | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 592-2010 | 参数详见附注2 |
|  |  | 28 | 透明度 | 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环保总局（2002年） | 3.1.5.2 | / |
|  |  | 29 | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环保总局（2002年） | 3.1.12.1 | / |
|  |  | 30 | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环保总局（2002年） | 3.1.11.1 | / |
|  |  | 31 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ/T 51-1999 | / |
|  |  | 32 | 钙和镁总量（总硬度） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | / |
|  |  | 33 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | / |
|  |  | 34 | 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | / |
|  |  | 35 | 铅 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | / |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) | 3.4.16.5 | / |
|  |  | 36 | 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | / |
|  |  | 37 | 镉 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | / |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 国家环境保护总局(2002年) | 3.4.7.4 | / |
|  |  | 38 | 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 757-2015 | / |
|  |  | 39 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | / |
|  |  | 40 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | / |
|  |  | 41 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912-1989 | / |
|  |  | 42 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | / |
|  |  | 43 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | / |
|  |  | 44 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | / |
|  |  | 45 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | / |
|  |  | 46 | 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 748-2015 | / |
|  |  | 47 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 1067-2019 | / |
|  |  | 48 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 仅做电化学探头法 |
|  |  | 49 | 游离氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1.4-苯二胺分光光度法 | HJ 586-2010 | / |
|  |  | 50 | 总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1.4-苯二胺分光光度法 | HJ 586-2010 | / |
|  |  | 51 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694—2014 | / |
|  |  | 52 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694—2014 | / |
|  |  | 53 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694—2014 | / |
|  |  | 54 | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694—2014 | / |
|  |  | 55 | 酚类化合物 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 | HJ 676-2013 | 参数详见附注3 |
|  |  | 56 | 磷酸盐 | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 | HJ 669-2013 | / |
|  |  | 57 | 氟离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | / |
|  |  | 58 | 氯离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | / |
|  |  | 59 | 亚硝酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | / |
|  |  | 60 | 硝酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | / |
|  |  | 61 | 磷酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | / |
|  |  | 62 | 亚硫酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | / |
|  |  | 63 | 硫酸根 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | / |
|  |  | 64 | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | / |
|  |  | 65 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 | / |
|  |  | 66 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年) | 5.2.5.1 | / |
|  |  | 67 | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 参数详见附注4 |
|  |  | 68 | 半挥发性有机物 | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年) | 4.3.2 | 参数详见附注5 |
|  |  | 69 | 挥发性石油烃（C6-C9） | 水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集气相色谱法 | HJ 893-2017 | / |
|  |  | 70 | 可萃取性石油烃（C10-C40） | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ 894-2017 | / |
| 2 | 空气和废气 | 71 | 一氧化碳 | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003年） | 3.1.5.3 | / |
|  |  | 72 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | / |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | / |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定点位电解法 | HJ 693-2014 | / |
|  |  | 73 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | / |
|  |  | 74 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | / |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | / |
|  |  | 75 | 颗粒物（烟尘、粉尘） | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法 | GB/T 5468-1991 | / |
|  |  | 76 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | / |
|  |  | 77 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | / |
|  |  | 78 | 可吸入颗粒物（PM10） | 环境空气 PM10和PM2.5 的测定 重量法 | HJ 618-2011 | / |
|  |  | 79 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5 的测定 重量法 | HJ 618-2011 | / |
|  |  | 80 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | / |
|  |  | 81 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | / |
|  |  | 82 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003年） | 3.1.11.2 | / |
|  |  | 83 | 甲醛 | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 | GB/T 16129-1995 | / |
|  |  |  |  | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | / |
|  |  | 84 | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | / |
|  |  | 85 | 废气参数（氧、烟温、流速、含湿量） | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996及修改单 | / |
|  |  | 86 | 油烟和油雾 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 | HJ 1077-2019 | / |
|  |  | 87 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯) | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸—气相色谱法 | HJ 584-2010 | / |
|  |  | 88 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | / |
|  |  |  |  | 甲醇 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003年） | 6.1.6.1 | / |
|  |  | 89 | 硫酸雾 | 固定汚染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 | / |
|  |  | 90 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | / |
|  |  | 91 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 28-1999 | / |
|  |  | 92 | 氯化氢 | 固定污染物排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | / |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549-2016 | / |
|  |  | 93 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样离子选择电极法 | HJ 955-2018 | / |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | / |
|  |  | 94 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 参数详见附注6 |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 参数详见附注7 |
|  |  | 95 | 总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | / |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | / |
|  |  | 96 | 甲烷 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | / |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | / |
|  |  | 97 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | / |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | / |
| 3 | 噪声 | 98 | 城市区域环境噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 | / |
|  |  | 99 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 | GB 22337-2008 | / |
|  |  | 100 | 厂界噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |
|  |  | 101 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 | GB 12523-2011 | / |
|  |  | 102 | 交通噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 | / |
| 4 | 土壤和沉积物 | 103 | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 | HJ 962-2018 | / |
|  |  | 104 | （总）氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 | HJ 745-2015 | / |
|  |  | 105 | （总）砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | / |
|  |  | 106 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | / |
|  |  | 107 | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | / |
|  |  | 108 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 | GB/T 17141—1997 | / |
|  |  | 109 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 | GB/T 17141—1997 | / |
|  |  | 110 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱熔液提取 火焰原子分光光度法 | HJ 1082-2019 | / |
|  |  | 111 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | / |
|  |  | 112 | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | / |
|  |  | 113 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | / |
|  |  | 114 | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光 | HJ 680-2013 | / |
|  |  | 115 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | HJ 680—2013 | / |
|  |  | 116 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 | HJ 613-2011 | / |
|  |  | 117 | 干物质 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 | HJ 613-2011 | / |
|  |  | 118 | 多氯联苯 | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 743-2015 | 参数详见附注8 |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 | HJ 922-2017 | / |
|  |  | 119 | 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 | HJ 889-2017 | / |
|  |  | 120 | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 参数详见附注9 |
|  |  | 121 | 石油烃（C6-C9） | 土壤和沉积物 石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | HJ 1020-2019 | / |
|  |  | 122 | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ 1021-2019 | / |
|  |  | 123 | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 参数详见附注10 |
| 附注1：共15种：硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、邻-硝基甲苯、对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯。 |  |  |  |  |  |  |
| 附注2：共9种：硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、邻-硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、1,3,5-三硝基苯、2,4,6三硝基苯甲酸。 |  |  |  |  |  |  |
| 附注3：共13种：苯酚、3-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、4-氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚、2-硝基酚、4-硝基酚、2,4-二硝基酚和2-甲基-4,6-二硝基酚。 |  |  |  |  |  |  |
| 附注4：共57种：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷；、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、、苯、1,2-二氯乙烷、、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、环氧氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注5：共115种：异氟尔酮、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、苊烯、2,4-二硝基甲苯、邻苯二甲酸二乙酯、芴、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、苯并(а)芘、苯并(b)蒽、苯并(k)蒽、苯并(ghi)芘、茚并（123-c,d）芘、二苯并（a,h)蒽、萘、苊、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并呋喃、领苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、α-BHC、β- BHC、γ- BHC、δ- BHC、邻苯二甲酸二乙酯、p-p´-DDD、p-p´-DDE、p-p´-DDT、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、异狄氏剂醛、甲氧滴滴涕、硫丹I、硫丹II、硫丹硫酸酯、氯丹、七氯、环氧七氯、毒杀酚、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、倍硫磷、敌敌畏、百治磷、久效磷、甲拌磷、乐果、三硫磷、毒虫威、苯硫磷、伏灭硫磷、伏杀硫磷、二（2-氯乙基）醚、二（2-氯乙氧基）甲烷、二（1-氯异丙基）醚、4-溴苯基苯基醚、2-氯苯基苯基醚、4-氯苯基苯基醚、1,3-二氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、五氯苯、六氯丁二烯、六氯环戊二烯、六氯乙烷、六氯丙烯、1-氯代萘、2-氯代萘、硝基苯、1,4-二硝基苯、1,3-二硝基苯、1,2-二硝基苯、1,3,5-三硝基苯、二苯胺、苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-氯苯胺、3,3´-二氯联苯胺、N-亚硝基二正丙胺、N-亚硝基二苯胺、PCB-1016、 PCB-1221、 PCB-1232、 PCB-1242、 PCB-1248、 PCB-1254、 PCB-1260、苯酚、2,4-二甲基苯酚、2-氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、4-氯-3-甲基苯酚、2-硝基苯酚、4-硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,6-二硝基苯酚、2-甲基-4,6-二硝基苯酚 |  |  |  |  |  |  |
| 附注6：共24种：丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯。 |  |  |  |  |  |  |
| 附注7：共35种： 1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、反式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯甲烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烯、甲苯、顺式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基、1,2,4-三甲基苯、3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯。 |  |  |  |  |  |  |
| 附注8：共18种：2,4,4'-三氯联苯（PCB 28)、2,2',5,5'-四氯联苯（PCB 52)、2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB 101)、3,4,4',5-四氯联苯（PCB 81)、3,3',4,4'-四氯联苯（PCB 77)、2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB 123)、2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB 118)、2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB 114)、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB 153)、2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB 105)、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB 138)、3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB 126)、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB 167)、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB 156)、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB 157)、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB 180)、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB 169)、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB 189) |  |  |  |  |  |  |
| 附注9：共66种：N-亚硝基二甲胺、苯酚、二（2-氯乙基）醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二（2-氯异丙基）醚、六氯乙烷、N-亚硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、异氟尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、二（2-氯乙氧基）甲烷、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、苊烯、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2,4-二硝基苯酚、苊、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、芴、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、邻苯二甲酸二正丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁基苄基酯、苯并（a）蒽、䓛、邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（ah）蒽、苯并（ghi）苝、苯胺、3,3’-二氯联苯胺 |  |  |  |  |  |  |
| 附注10：共65种：二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、1,1,2-三氯丙烷、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯 |  |  |  |  |  |  |

| 工艺流程和产排污环节 | 表2-8 本项目产污一览表 项目; 产污工序; 污染物; 主要污染因子. 废气; 样品处理; 非甲烷总烃、酸性气体; 非甲烷总烃、酸雾. 样品分析; 非甲烷总烃、酸性气体; 非甲烷总烃、酸雾. 废水; 员工生活; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、TP、TN. 纯水制备; 纯水制备浓水及反冲洗水; COD、SS、溶解性总固体. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 原料包装; 未沾染试剂的废瓶和废包装材料; 玻璃、塑料等. 样品处理、分析; 实验室废液; 有机物、酸、碱等. 废抹布手套; 有机物等. 原料包装; 沾染试剂的废包装内袋; 有机物等. 沾染试剂的废包装瓶; 有机物等. 废气处理; 废碱液; 碱. 废活性炭; 有机物、活性炭. 噪声; 本项目主要噪声源为试验设备的风机等，噪声值在90分贝左右。. 本项目水平衡见下图： 图2-2 本项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有项目相关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）常规因子环境质量现状 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准。标准值见下表。 表3-1环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物; 环境质量标准. 来源及分级; 小时平均浓度; 日均浓度; 年均浓度. SO2; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1、表2中二级标准; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160; /. PM2.5; /; 75; 35. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准详解》; 2000; /; /. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2019年作为评价基准年，根据《2019年度常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3-2。 表3-2 大气基本污染物环境质量现状 区域; 评价因子; 平均时段; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均浓度; 10; 60; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 37; 40; /; 达标. PM10; 年平均浓度; 69; 70; /; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 44; 35; 0.257; 超标. CO; 24小时平均第95百分位; 1200; 4000; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 175; 160; 0.094; 超标. 2019年常州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物年均值和一氧化炭24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；细颗粒物年均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.257倍、0.094倍。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地空气环境质量现状，江苏久诚检验检测有限公司于2021年5月8日-2021年5月10日在项目所在进行实测，报告编号为JCH20210127，监测数据符合要求，监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物补充检测点基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1项目所在地; 0; 0; 非甲烷总烃; 2021年5月8日至2021年5月10日; /; /. 表3-4 空气环境质量监测数据结果统计表 (mg/m3) 点位 名称; 监测点坐标; 污染物 名称; 平均时间; 评价标准(mg/m3); 现状浓度 (mg/m3); 最大浓度占标率（%）; 达标情况. X; Y. G1项目所在地; 0; 0; 非甲烷总烃; 1小时; 2; 0.66; 33; 达标. 根据上表可以看出，本项目所在区域范围内环境空气中非甲烷总烃1小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值要求。 （3）区域削减 根据省政府与常州市签订的《2020年打好污染防治攻坚战目标责任书》以及市委、市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（常发〔2018〕30号）、《常州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（常发〔2017〕9号），制定了2020年全市打好污染防治攻坚战工作方案。方案中提出打好柴油货车污染治理攻坚战、加强重点行业治理改造、实施天然气锅炉低氮改造等重点任务，进一步改善大气环境质量。通过各项有效措施，本项目所在地的空气环境质量将得到改善。 2.地表水环境质量现状 经化粪池处理后的生活污水后与制纯水浓水及反冲洗水一并通过市政污水管网排入常州市戚墅堰污水处理厂处理，尾水排放至京杭运河。根据《常州市地表水（环境）功能区划》，水环境质量标准京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准值见表3-4。 表3-5《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项目; pH（无量纲）; COD; NH3-N; TP. Ⅳ类标准限值（mg/L）; 6～9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 2019年京杭运河氨氮、化学需氧量、总磷等3项污染物浓度分别为0.70mg/L、12.9mg/L、0.178mg/L，与2018年相比，氨氮、化学需氧量、总磷浓度分别下降23.0%、15.0%、13.0%。 表3-6京杭运河主要污染物指标浓度年度变化 单位：mg/L 河流; 断面; 2018年; 2019年; 水质类别. 氨氮; COD; 总磷; 氨氮; COD; 总磷. 京杭远河; 新河口; 0.67; 14.5; 0.159; 0.68; 11.2; 0.205; Ⅳ. 连江桥下; 0.58; 12.4; 0.164; 0.36; 11.0; 0.126; Ⅲ. 戚墅堰; 0.98; 14.4; 0.203; 0.72; 12.3; 0.161; Ⅲ. 横木间; 0.91; 14.6; 0.232; 0.88; 15.3; 0.151; Ⅲ. 五牧; 0.90; 15.2; 0.205; 0.70; 12.9; 0.178; Ⅳ. 平均值; 0.90; 15.2; 0.205; 0.70; 12.9; 0.178; /. 与上年相比; /; /; /; ↓23.0%; ↓15.0%; ↓13.0%; /. 项目京杭运河水环境质量现状pH、化学需氧量、氨氮、总磷引用2021年3月1日-2021年3月3日江苏久诚检验检测有限公司对常州市戚墅堰污水处理厂W1常州市戚墅堰污水处理厂排口上游500m、W2常州市戚墅堰污水处理厂排口下游1000m两个断面的现状监测数据（监测报告号：JCH20210020）。采样断面的布设与取样点见附图4。地表水环境现状监测评价结果见表3-4。 表3-7 地表水环境质量现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 断面; 监测项目; pH; CODCr; NH3-N; TP. W1常州市戚墅堰污水处理厂排口上游500m; 最小值; 7.52; 15; 0.806; 0.11. 最大值; 7.82; 18; 0.886; 0.13. 污染指数; 0.07-0.12; 0.5-0.6; 0.54-0.59; 0.37-0.43. 超标率%; 0; 0; 0; 0. W2常州市戚墅堰污水处理厂排口下游1000m; 最小值; 7.62; 16; 0.623; 0.13. 最大值; 7.84; 18; 0.857; 0.15. 污染指数; 0.09-0.12; 0.53-0.6; 0.42-0.57; 0.43-0.5. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 6-9; 30; 1.5; 0.3. 由上表中监测结果看出，京杭运河各监测断面的各污染物现状指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，说明该监测段地表水环境可满足水体功能需求。引用数据在三年以内，且周边污染源未发生重大变化，其监测频次、分析方法均符合相关要求，因此该引用数据是有效的。 3.声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，江苏久诚检验检测有限公司于2021年05月08日-05月09日对项目厂界四周（监测点位见附图2）进行的现场噪声监测，报告号：JCH20210127，监测结果见下表。 表3-8 噪声现状监测结果统计表单位：dB（A） 监测点位置; 检测结果（单位LeqdB（A））. 2021年05月08日; 2021年05月19日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1米; 55; 45; 56; 45; 65; 55. N2南厂界外1米; 55; 45; 56; 45; 65; 55. N3西厂界外1米; 56; 44; 55; 45; 65; 55. N4北厂界外1米; 56; 46; 57; 44; 65; 55. 监测结果表明，项目所在地经四周厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，本项目周围主要环境保护目标见下表。 表3-9主要大气环境保护目标 环境 要素; 保护对象名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模（人）; 相对方位; 相对距离(m)*. X; Y. 大气环境; 刘国钧高等职业技术学校; -255; 0; 学校; 人群; 二类区; 6000; W; 205. 江苏省常州高级中学分校; -445; 0; 1200; W; 395. 注：①*指环境保护目标与本项目厂界的最近直线距离； ②坐标以企业中心为原点 表3-10 其他要素环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距项目最近距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 京杭运河; S; 4200; 7.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质. 北塘河; N; 5080; 23.6km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质. 生态环境; 横山（武进区）生态公益林; E; 4000; 1.05km2; 生态空间管控区域. 声环境; 企业周边50m内不涉及声环境敏感点. 土壤; 本项目车间周边50米内不涉及到土壤保护目标. 地下水; 500米范围内的不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 电磁辐射; 本项目不涉及电磁辐射设备. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 本项目经化粪池处理后的生活污水与纯水制备浓水及反冲洗水接管至常州市戚墅堰污水处理厂，接管废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准，污水厂尾水排入京杭运河，尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。具体见下表。 表3-11水污染物排放标准单位：mg/L 项目; 取值表号/级别; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 接管口DW001; /; pH; 6.5-9.5（无量纲）; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1 中B 级标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 溶解性总固体; 2000. 常州常州市戚墅堰污水处理厂排口（2021年1月1日后）; 一级A; SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. pH; 6-9. 表2; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12(15). 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.废气 本项目氮氧化物、氯化氢、硫酸雾和有机废气有组织及无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应限值；氨气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1厂界（新改扩建）二级标准；非甲烷总烃厂区内无组织排放标准限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值，具体指标见下表。 因排气筒高度不满足高出周围200m范围的建筑5m以上的要求，非甲烷总烃排放速率严格《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准50%执行。 具体排放限值详见下表。 表3-12《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 2; 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.2. 3; 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2. 4; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 无组织排放废气执行标准见下表。 表3-13 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 序号; 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 氨气; 15; 4.9; 周界外浓度最高点; 1.5. 表3-14厂区内VOCs无组织排放限值 污染物名称; 执行标准; 厂区内特别排放限值 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准; 6.0（监控点处1h平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 3.噪声 本项目声环境四周厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。标准值见下表。 表3-15工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 声环境功能区划类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 3类; 65; 55; 四周厂界. 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见下表。 表3-16建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-17 污染物排放总量控制指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 申请量. 废水; 生活污水; 水量（m3/a）; 998.4; 0; 998.4; 998.4. COD; 0.4493; 0.0499; 0.3994; 0.3994. SS; 0.3494; 0.0499; 0.2995; 0.2995. NH3-N; 0.03; 0; 0.0300; 0.0300. TP; 0.005; 0; 0.0050; 0.0050. TN; 0.0499; 0; 0.0499; 0.0499. 纯水制备浓水及反冲洗水; 水量（m3/a）; 30; 0; 30; 30. COD; 0.0015; 0; 0.0015; 0.0015. SS; 0.0015; 0; 0.0015; 0.0015. 溶解性总固体; 0.03; 0; 0.03; 0.03. 综合废水; 水量（m3/a）; 1028.4; 0; 1028.4; 1028.4. COD; 0.4508; 0.0499; 0.4009; 0.4009. SS; 0.3509; 0.0499; 0.301; 0.301. NH3-N; 0.03; 0; 0.03; 0.03. TP; 0.005; 0; 0.005; 0.005. TN; 0.0499; 0; 0.0499; 0.0499. 溶解性总固体; 0.03; 0; 0.03; 0.03. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃; 1.7406; 1.5666; 0.174; 0.174. HCl; 0.0009; 0.00081; 0.00009; /. 硫酸雾; 0.00945; 0.0085; 0.00095; /. 氮氧化物; 0.0027; 0.00243; 0.00027; 0.00027. 氨气; 0.0018; 0.00162; 0.00018; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.1934; 0; 0.1934; /. HCl; 0.0001; 0; 0.0001; /. 硫酸雾; 0.0015; 0; 0.0015; /. 氮氧化物; 0.0003; 0; 0.0003; /. 氨气; 0.0002; 0; 0.0002; /. 固废; 生活垃圾; 7.8; 7.8; 0; /. 一般固废; 0.1; 0.1; 0; /. 危险固废; 46.526; 46.526; 0; /. 废水：本项目生活污水及纯水制备浓水及反冲洗水排入常州市戚墅堰污水处理厂处理达标后排放至京杭运河，总量在常州常州市戚墅堰污水处理厂内平衡。 废气：根据《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》：“严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。”企业本项目新增排放的废气有组织排放量为VOCs0.174t/a、NOx0.00027t/a；故新增排放量为VOCs0.174t/a、NOx0.00027t/a需履行排放量替代方案，企业应按要求到当地环保部门办理相关环保手续，申请核定总量。 固废：本项目工业固体废弃物零排放，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设项目利用租赁厂房进行建设，施工期较短，工程量小，对周围环境的影响较小，此处不做具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）污染物产生情况 （1）有组织废气 ①样本处理、分析有机废气G1 本项目废气主要为含油有机溶剂的药品试剂在样品配制、样本萃取、蒸馏等试验过程中产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计），具体种类及产生量见下表； 表4-1 项目所用液体有机化合物常温下的蒸汽压、沸点一览表 名称; 无水乙醇; 三氯甲烷; 二氯甲烷; 乙醚; 甲醇; 四氯乙烯. 蒸汽压; 5.8kPa /20℃; 13.33kPa /10.4℃; 46.5kPa /20℃; 58.93kPa /20℃; 12.3kPa /20℃; 2.11kPa /20℃. 沸点℃; 78.3; 63.5; 39.8; 34.5; 64.7; 121.2. 相对密度（水=1）(g/mL); 0.79; 1.50; 1.325; 0.714; 0.79; 1.63. 用量; kg/a; 160; 200; 200; 35; 200; 150. 名称; 正己烷; 冰乙酸; 石油醚; 丙酮; 环己烷; 二硫化碳. 蒸汽压; 17kPa /20℃; 1.5kPa /20℃; 53.32kPa /20℃; 53.32kPa /39.5℃; 13.33kPa /60.8℃; 53.32kPa /28℃. 沸点℃; 69; 117.9; 100; 56.5; 80.7; 46.5. 相对密度（水=1）(g/mL); 0.66; 1.05; 0.66; 0.8; 0.78; 11.26. 用量; kg/a; 200; 100; 50; 200; 150; 150. 名称; 异丙酮; 乙酸乙酯; 甲醛溶液36%-38%. 蒸汽压; 4.40kPa /20℃; 13.33kPa /27℃; 13.33kPa /-57.3℃. 沸点℃; 80.3; 77; -19.4. 相对密度（水=1）(g/mL); 0.79; 0.894; 0.82. 用量; kg/a; 100; 20; 50. 项目运行过程中挥发产生有机废气的主要试剂，合计消耗量为1965kg/a。 本项目样品试剂配制、样本萃取、蒸馏，该工段每天工作时间为4h，使用的辅料中易挥发成分在此过程中全部挥发（其中甲醛溶液仅考虑其甲醛挥发，挥发量为50×38%=19kg/a），本项目原辅料中易挥发的成分合计约为1.934t/a，由于各废气的特征因子产生量较小，因此所产生的有机废气以非甲烷总烃一并进行计算。 本项目采用通风橱进行废气收集处理，其收集效率为90%，故非甲烷总烃有组织产生量为1.7406t/a。 ②无机废气 项目盐酸、硫酸、硝酸、氨水等使用过程(均在通风橱内进行)会产生酸性气体和氨气，主要污染物质包括氯化氢、硫酸雾、氮氧化物和氨气。根据建设单位提供资料，项目无机废气产生情况如下: ①氯化氢 浓盐酸年使用量为200kg/a，HCl产生量按使用量0.5%计，则盐酸雾产生量约为1kg/a。本项目采用通风橱进行废气收集处理，其收集效率为90%，故HCl有组织产生量为0.9kg/a。 ②硫酸雾 浓硫酸与发烟硫酸年使用量合计为210kg/a，硫酸雾产生量按使用量5%计,则硫酸雾产生量约为10.5kg/a。本项目采用通风橱进行废气收集处理，其收集效率为90%，故硫酸雾有组织产生量为9.45kg/a。 ③氮氧化物 硝酸年使用量为150kg/a，氮氧化物产生量按使用量2%计，则氮氧化物产生量约3kg/a。本项目采用通风橱进行废气收集处理，其收集效率为90%，故氮氧化物有组织产生量为2.7kg/a。 ④氨气 氨水年使用量为100kg/a，氨气产生量按使用量2%计，则氨气产生量约为2kg/a。本项目采用通风橱进行废气收集处理，其收集效率为90%，故氨气有组织产生量为1.8kg/a。 表4-2 本项目有组织废气产生情况表 污染工序; 废气编号; 污染因子; 产生情况; 时间（h/a）; 治理措施. 产生速率（kg/h); 产生量(t/a). 样本处理、分析废气; G1; 非甲烷总烃; 1.674; 1.7406; 1040; 两级活性炭吸附处理后通过15m高的DA001号排气筒排放. 氯化氢; 0.00087; 0.0009; 经碱喷淋吸附处理后通过15m高的DA002号排气筒排放. 硫酸雾; 0.0091; 0.00945. 氮氧化物; 0.0026; 0.0027. 氨气; 0.0017; 0.0018. （2）无组织废气 ①样本处理、分析未捕集废气 本项目样本处理、分析的过程中，未捕集到的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨气。 表4-3 本项目无组织废气产生情况表 污染源位置; 产生工序; 污染物产生量t/a; 面源面积; 面源高度. 实验室; 样本处理、分析未捕集废气; 非甲烷总烃; 0.1934; 2600; 8. 氯化氢; 0.0001. 硫酸雾; 0.0015. 氮氧化物; 0.0003. 氨气; 0.0002. （二）污染防治措施 （1）防治措施 图4-1 污染防治措施图 ①有组织废气 样本处理、分析挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经吸风罩收集后经两级活性炭吸附处理后由15m高DA001号排气筒排放；产生的酸性废气经吸风罩收集后经一级碱喷淋吸附处理后由15m高DA002号排气筒排放。 ②无组织废气 本项目样本处理、分析的过程中，未捕集到的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨气等在实验室内无组织排放，在实验室内采用加强通风等措施。 （2）技术可行性分析 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，本项目使用的碱喷淋及活性炭吸附技术属于可行性技术。 两级活性炭吸附可行性： 进入活性炭吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。活性炭颗粒的大小对吸附能力有影响，一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，一般使用0.5~2m/s。每一级活性炭对有机废气处理效率70%，两级活性炭去除效率为91%，本项目取90%。本项目活性炭吸附箱装填量为0.7t，更换周期为每3个月更换一次。 故本项目有机废气总体处理效率可达到90%，因此，该废气防治措施可行。 一级碱喷淋可行性分析： 本项目碱喷淋采用的是浓度为5%氢氧化钠溶液，喷淋塔基本原理是利用酸性气体与过量碱性液体间的接触产生化学中和反应，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁之气体与被污染的液体分离达成清净空气的目的。碱喷淋处理工艺成熟可靠，能保证处理效果、性能和处理能力，避免了资源浪费、二次污染和安全危害，适用于吸收酸性废气。一级碱喷淋对酸性气体处理效率90%。 本项目碱喷淋吸收液更换周期为3月/次，处理酸性废气的水箱大小为0.5m3，每次更换量约为水箱容积的80%，采用的是浓度为5%的氢氧化钠溶液，更换时碱喷淋废液的依旧处于碱性状态，固本项目碱喷淋更换周期可行。 （3）排气筒设置合理性分析 本项目共设置2根排气筒，排气筒高度均设置为15米，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 经分析，本项目污染物可达标排放，因此该项目排气筒设置是合理的。 |

- 排放情况 本项目有组织排放情况一览表见下表。 表4-4 本项目有组织排放大气污染物源强状况表 排气筒; 工序; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放时间h/a. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率; 高度; 直径; 温度. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; m; m; ℃. DA001号; 样本处理、分析; 40000; 非甲烷总烃; 41.85; 1.674; 1.7406; 两级活性炭; 90; 4.185; 0.1674; 0.174; 120; 5; 15; 1.2; 20; 1040. DA002号; 样本处理、分析; 10000; 氯化氢; 0.087; 0.00087; 0.0009; 一级碱喷淋; 90; 0.0087; 0.000087; 0.00009; 100; 0.13; 15; 0.6; 20. 硫酸雾; 0.91; 0.0091; 0.00945; 0.091; 0.00091; 0.00095; 45; 0.75. 氮氧化物; 0.26; 0.0026; 0.0027; 0.026; 0.00026; 0.00027; 240; 0.385. 氨气; 0.17; 0.0017; 0.0018; 0.017; 0.00017; 0.00018; /; 4.9. 本项目无组织排放情况一览表见下表。 表4-5 本项目无组织废气排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 污染防治措施; 污染物排放; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 排放量（t/a）; 排放速率kg/h. 实验室; 非甲烷总烃; 0.1934; 加强实验室通风; 0.1934; 0.18596; 2800; 5. 氯化氢; 0.0001; 0.0001; 0.000096. 硫酸雾; 0.0015; 0.0015; 0.001442. 氮氧化物; 0.0003; 0.0003; 0.000288. 氨气; 0.0002; 0.0002; 0.000192. 本项目的非正常排放主要考虑活性炭吸收装置未定期进行更换、碱喷淋废液饱和的情况，未能达到设计的吸收效率，整个废气处理装置吸收效率降低50%，排放时间为30min，主要污染物排放源强见表4-6。 表4-6 本项目非正常工况废气排放情况表 排气筒; 污染物名称; 事故原因; 排气量（m3/h）; 污染物排放状况; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 kg. DA001; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置未定期更换; 40000; 20.925; 0.837; 0.837; 1; 1; 立即停止生产并进行维修. DA002; 氯化氢; 碱喷淋吸收液饱和; 10000; 0.0435; 0.000435; 0.000435; 1. 硫酸雾; 0.455; 0.00455; 0.00455. 氮氧化物; 0.13; 0.0013; 0.0013. 氨气; 0.085; 0.00085; 0.00085.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）排放口基本情况 表4-7 本项目排放口基本情况表 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 海拔高度; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 污染物; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. DA001; 120.04703879; 31.77381814; 3; 15; 1.2; 10; 25; 1040; 非甲烷总烃; 0.1674. DA002; 120.04717290; 31.77381814; 3; 15; 0.6; 10; 25; 氯化氢; 0.000087. 硫酸雾; 0.00091. 氮氧化物; 0.00026. 氨气; 0.00017. 表4-8 无组织排放源基本情况 污染源名称; 面源起点坐标; 海拔高度; 长度（m）; 宽度（m）; 与正北夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数; 污染物; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 实验室; 120.047038; 31.7738181; 3; 70; 40; 0; 5; 1040; 非甲烷总烃; 0.18596. 氯化氢; 0.000096. 硫酸雾; 0.001442. 氮氧化物; 0.000288. 氨气; 0.000192. （三）环境影响分析（定性分析） 根据预测结果，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见下表 表4-9 下风向预测最大地面浓度、占标率一览表 类别; 污染源; 污染物名称; Ci(μg/m3); Pi（%）; 下风向最大浓度出现距离（m）; C0i(μg/m3). DA001; 有组织; 非甲烷总烃; 10.9; 0.54; 54; 2. DA002; 氯化氢; 0.01; 0.01; 20; 0.05. 硫酸雾; 0.06; 0.02; 20; 0.3. 氮氧化物; 0.02; 0.01; 20; 0.25. 氨气; 0.01; 0.01; 20; 0.2. 实验室; 无组织; 非甲烷总烃; 134.36; 6.72; 39; 2. 氯化氢; 0.07; 0.14; 39; 0.05. 硫酸雾; 1.03; 0.34; 39; 0.3. 氮氧化物; 0.21; 0.08; 39; 0.25. 氨气; 0.14; 0.07; 39; 0.2. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级。 ②污染物排放核算 表4-10 全厂大气污染有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 4.185; 0.1674; 0.174. 2; DA002; 氯化氢; 0.0087; 0.000087; 0.00009. 3; 硫酸雾; 0.091; 0.00091; 0.00095. 4; 氮氧化物; 0.026; 0.00026; 0.00027. 5; 氨气; 0.017; 0.00017; 0.00018. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.174. 氯化氢; 0.00009. 硫酸雾; 0.00095. 氮氧化物; 0.00027. 氨气; 0.00018. 表4-11 大气污染无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 实验室; 样品处理、分析; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值; 4.0; 0.1934. 2; 氯化氢; 0.2; 0.0001. 3; 硫酸雾; 1.2; 0.0015. 4; 氮氧化物; 0.12; 0.0003. 5; 氨气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 1.5; 0.0002. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1934. 氯化氢; 0.0001. 硫酸雾; 0.0015. 氮氧化物; 0.0003. 氨气; 0.0002. 表4-12 大气污染物年排放量核算表 单位 t/a 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.3674. 2; 氯化氢; 0.00019. 3; 硫酸雾; 0.00245. 4; 氮氧化物; 0.00057. 5; 氨气; 0.00038. ③大气环境防护距离 本项目大气污染物非甲烷总烃、氯化氢、氨气、硫酸雾、氮氧化物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目无需设大气环境防护距离。 ④卫生防护距离计算结果见下表： 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2 020）中的工业企业卫生防护距离的制定方法确定企业的卫生防护距离，卫生防护距离计算公式： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； L——工业企业所需的卫生防护距离，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。 表4-13 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2 020）中的工业企业卫生防护距离公式进行计算，卫生防护距离所用参数和计算结果见下表。 表4-14 卫生防护距离计算参数和结果表 污染面源; 污染物名称; 排放速率 （kg/h）; 排放源参数; 评价标准 （mg/m3）; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离定值(m). 高度（m）; 面积（m2）. 实验室; 非甲烷总烃; 0.18596; 5; 2800; 2.0; 3.637; 100. 氯化氢; 0.000096; 0.05; 0.035. 硫酸雾; 0.001442; 0.3; 0.106. 氮氧化物; 0.000288; 0.25; 0.019. 氨气; 0.000192; 0.2; 0.016. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2 020），卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 因此，本项目卫生防护距离为实验室外扩100米形成的包络线。据本项目最近的敏感点刘国钧高等职业技术学校距离本项目实验室边界距离为205m，因此目前该卫生防护距离包络线范围内无敏感保护目标，以后也不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 （七）结论 通过预测，本项目排放的大气污染物对周围环境的影响均较小，周围环境空气质量基本能够维持现状。企业必须按照报告表中所提措施严格控制废气污染物的排放，做好无组织废气的环境管理，以保证项目周边环境敏感目标的环境空气质量不受影响。 （四）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定本项目废气监测计划。 表4-15 本项目环境监测计划 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 废气; DA001号排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有资质的环境监测机构. DA002号排气筒; 氯化氢. 硫酸雾. 氮氧化物. 氨气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 厂界（无组织）; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫酸雾. 氮氧化物. 氨气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 厂区内（无组织）; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二、废水 （一）污染物产生情况 ①生活污水 生活污水：本项目定员60人，年生产运行260天，本项目按照员工用水量80L/人/天，则生活用水量为1248t/a。生活污水产生量以用水量的80%计，则产生量约998.4t/a，主要污染物及浓度分别为COD450mg/L、SS350 mg/L、氨氮30mg/L、总磷5mg/L、总氮50mg/L。 ②纯水制备浓水及反冲洗水 项目检验检测和实验器材清洗均使用纯水，利用纯水机制得，水源由自来水供给，采用二级反渗透工艺制备，出水率约为50%，根据企业提供数据资料，检验检测和实验器材清洗用纯水约30t/a（其中约0.05t/a用于纯水机反冲洗水），则项目制纯水用自来水量为60t/a。因此，纯水制备浓水及反冲洗水产生量约为30t/a（纯水制备过程反冲洗采用制备出来的纯水进行反冲洗，而且产生量极少，与浓水一同出水）。主要含有钙离子、镁离子及氯离子等无机盐，接入市政污水管网，进入常州市戚墅堰污水处理厂处理达标后排放。 表4-16 本项目接管废水产生情况一览表 废水来源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生量; 污染防治措施. 浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; 998.4; COD; 450; 0.4493; 经化粪池预处理后接管至常州市戚墅堰污水处理厂. SS; 350; 0.3494. NH3-N; 30; 0.03. TP; 5; 0.003. TN; 50; 0.0499. 纯水制备浓水及反冲洗水; 30; COD; 50; 0.0015. SS; 50; 0.0015. 溶解性总固体; 1000; 0.03. 综合废水; 1028.4; COD; 438.35; 0.4508. SS; 341.21; 0.3509. NH3-N; 29.17; 0.03. TP; 2.92; 0.003. TN; 48.52; 0.0499. 溶解性总固体; 29.17; 0.03. （二）污染防治措施及排放情况 （1）防治措施 本项目生活污水、纯水制备浓水及反冲洗水经化粪池收集处理后接管至常州市戚墅堰污水处理厂。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，本项目废水处理设施为可行性技术。 （2）接管可行性分析 ①服务范围 常州市戚墅堰污水处理厂于2003年、2008年和2016年分别建设2.5万m3/d、2.5万m3/d、4.5万m3/d，现处理能力达到9.5万m3/d。并于2009年对其进行提标改造，尾水出水达一级A标准，现状污水进水量约为2.5万m3/d，污水处理厂运行比较稳定。尾水回用水量为4.8万m3/d，其余尾水排入京杭运河，污泥浓缩脱水后外运焚烧。 ②处理工艺 常州市戚墅堰污水处理厂采用水解酸化＋倒置A2/O＋絮凝气浮＋过滤的污水处理工艺。 ③接管水量水质可行性 本项目全厂排放量约为3.96m3/d，排放量较少，水质较为简单，经预处理后能够满足污水处理厂的进水水质要求，常州市戚墅堰污水处理厂有能力接纳该股废水。污水管网已完全铺设至企业所在区域，满足接管条件。 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否为可行性技术; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD; 郑陆污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 化粪; DW001; 是 否; 一般排放口. 2; SS. 3; NH3-N. 4; TP. 5; TN. 6; 溶解性总固体. （3）污染物排放情况 表4-18 本项目废水产排情况表 废水量; 污染物因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 防治措施; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度标准mg/L; 排放去向. 生活废水 998.4m3/a; COD; 450; 0.4493; 化粪池; 400; 0.3994; 500; 接管至常州市戚墅堰污水处理厂. SS; 350; 0.3494; 300; 0.2995; 400. NH3-N; 30; 0.03; 30; 0.0300; 35. TP; 5; 0.005; 5; 0.0050; 8. TN; 50; 0.0499; 50; 0.0499; 70. 纯水制备浓水及反冲洗水30m3/a; COD; 50; 0.0015; /; 50; 0.0015; 500. SS; 50; 0.0015; 50; 0.0015; 400. 溶解性总固体; 1000; 0.03; 1000; 0.03; 2000. 综合废水1028.4m3/a; COD; 438.35; 0.4508; 化粪池; 389.79; 0.4009; 500. SS; 341.21; 0.3509; 292.71; 0.301; 400. NH3-N; 29.17; 0.03; 29.12; 0.03; 35. TP; 2.92; 0.003; 4.85; 0.005; 8. TN; 48.52; 0.0499; 48.54; 0.0499; 70. 溶解性总固体; 29.17; 0.03; 29.17; 0.03; 2000. 由上表可知，经处理系统处理后的废水中各污染物浓度可确保达到《污水排入城镇下水 道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中B等级标准。 （4）排放口基本信息 本项目纯水制备浓水及反冲洗水和生活污水达到接管标准后，进入常州市戚墅堰污水处理厂处理，尾水排入京杭运河。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、收纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为间接排放建设项目，本项目水环境影响评价等级为三级B，不需进行水环境影响预测。 表4-19废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW-001; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准; 500. SS; 400. NH3-N; 35. TP; 8. TN; 70. 溶解性总固体; 2000. 表4-20本项目废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 限值/(mg/L). DW001; 120.05332589; 31.77508950; 0.10284; 进入城市污水处理厂; 间断排放; 常州市戚墅堰污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. 溶解性总固体; /. 表4-21 废水污染源排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 全厂日排放量/（t/d）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 389.79; 0.001542; 0.4009. 2; SS; 292.71; 0.001158; 0.301. 3; NH3-N; 29.12; 0.000115; 0.03. 4; TP; 4.85; 0.000019; 0.005. 5; TN; 48.54; 0.000192; 0.0499. 6; 溶解性总固体; 29.17; 0.000115; 0.03. 全厂排放口合计; COD; 0.4009. SS; 0.301. NH3-N; 0.03. TP; 0.005. TN; 0.0499. 溶解性总固体; 0.03. （三）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，本项目废水监测计划如下表。 表4-22 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 废水; 污水接管口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 每年一次; 《污水排入城镇下水 道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中B等级标准; 有资质的环境监测机构. 三、噪声 （一）噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声主要为设备风机机与超声波清洗仪噪声，噪声值在90分贝左右；项目选用低噪声设备，厂房安装隔声门窗。噪声持续排放时间为白天工作时长为8h。本项目噪声源强以及离各厂界距离（以生产区离最近厂界的距离计算）见下表。 表4-23 本项目噪声防治措施一览表 工序; 噪声源; 数量（台/套）; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h; 位置; 距离厂界最近距离. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB（A）. 环境检测实验室; 风机; 1; 频发; 类比; 90; 隔声、减震垫、厂房隔声; ＞25; 类比; 65; 2060; 实验室; 25. 超声波清洗仪; 4; 90; 50. 噪声污染防治措施 本项目噪声主要为实验室风机噪声,通过合理布局噪声源，设置减震垫、隔声门窗和距离衰减后，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，对周围环境影响较小。 为使厂界噪声能稳定达标，确保项目投产后减轻对周围环境的噪声污染，必须重视对噪声的治理，采取切实有效的降噪措施: a.设计时应选用低噪声设备，合理布局; b.对于高声源设备车间设计时必须考虑隔音措施，如选用隔声性能好的材料，增加隔声量，减少噪声污染; c.厂界周围种植高大树木，增加立体防噪效果，既美化环境又达到降尘和降噪的双重作用。 （二）排放情况 经厂房隔声和距离衰减后，各厂界噪声情况见下表。 表4-24 本项目噪声防治措施一览表 目标; 噪声源对目标贡献值; 本底噪声; 厂界预测值; 噪声标准. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 32; 56; 56.1; 65. 南厂界; 49; 56; 55.6; 65. 西厂界; 45; 56; 56.5; 65. 北厂界; 46; 57; 56.5; 65. 由上表可知，本项目建成后，噪声源经过建筑物、距离衰减，四周厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目建成后对周边环境影响较小。 （三）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，本项目噪声监测计划如下表。 表4-25 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 噪声; 四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 有资质的环境监测机构. 四、固体废物 （一）产生环节 本项目固体废物主要有职工的生活垃圾、未沾染试剂的废瓶和废包装物、实验室废液、废包装内袋、废包装瓶、废抹布、手套、废活性炭、废碱液、废R/O膜等。 （1）职工生活垃圾：本项目职工60人，全年工作260天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则营运期产生的生活垃圾为7.8t/a，收集后由环卫部门统一处理，不会对环境造成影响。 （2）未沾染试剂的废瓶和废包装物：本项目未沾染试剂的废瓶（例如未使用就损坏的玻璃瓶等）和废包装物（标签、pH试纸的包装袋等）产生量为0.1t/a，经收集后外售综合利用。 （3）实验室废液：项目实验室每天平均检测100个样品，(26000个/年，以开工260天计算)，每个样品约0.3L，共7.8t/a废液作危废委托有资质单位处置；本项目实验室配置样品试剂、仪器分析使用纯水12t/a，年产12t废液；试验结束后，对试验器皿进行清洗，产生清洗废液18t/a.实验室废物总产生量为37.8t/a，经收集后委托有资质单位处理。 （4）废包装内袋：本项目实验室原料使用过程中，原料接触包装内袋，包装内袋使用后作危废处置，年产生废包装内袋0.05t/a，经收集后委托有资质单位处理。 （5）废包装瓶：本项目实验室原料使用过程中，年产生废包装瓶0.05t/a,经收集后委托有资质单位处理。 （6）废抹布、手套：本项目实验室使用的沾染有机溶剂及酸液的废手套、废抹布等做危废处置，年产生量为0.1t/a，经收集后委托有资质单位处理。 （7）废活性炭：本项目有机废气吸附量为1.566t/a，参考广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为300g/kg活性炭，需使用活性炭5.3t/a，本项目两级活性炭吸附装置每3个月更换一次，两级活性炭每级装填量为0.67t，则每次更换的活性炭量为1.34t，共计使用废活性炭5.36t/a，满足本项目有机废气吸附能力，即年产废活性炭6.926t/a，经收集后委托有资质单位进行处理。 （8）废碱液：本项目运营期产生的氯化氢、硫酸雾等酸性废气采用碱液喷淋处置，碱液循环使用，定期更换，约三个月更换一次，每次更换量为0.4t，则废碱液的产生量约为1.6t/a。统一收集后委托有资质的单位合理处置。 （9）废R/O膜：本项目制纯水机需要定期更换R/O膜，故本项目废R/O膜年产生量为0.01t/a。 （二）属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 表4-26 本项目固废属性判定表 序号; 名称; 来源; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 判别种类. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 塑料、纸等; 7.8; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 未沾染试剂的废瓶和废包装物; 原料包装; 固; 包装材料; 0.1; √; /. 3; 废R/O膜; 纯水制备; 固; R/O膜; 0.01; √; /. 4; 实验室废液; 试剂配置、清洗; 液; 各种试剂; 37.8; √; /. 5; 废包装内袋; 原料包装; 固; 沾染试剂包装材料; 0.05; √; /. 6; 废包装瓶; 固; 沾染试剂包装材料; 0.05; √; /. 7; 废手套抹布; 员工操作; 固; 沾染试剂手套抹布; 0.1; √; /. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 6.926; √; /. 9; 废碱液; 液; 碱液; 1.6; √; /. 表4-27 本项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 来源; 属性; 形态; 主要成分; 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活; 生活垃圾; 固; 塑料、纸等; 对照《国家危险废物名录》（2021）; --; --; --; 7.8. 2; 未沾染试剂的废瓶和废包装物; 原料包装; 一般固废; 固; 包装材料; --; --; --; 0.1. 3; 废R/O膜; 纯水制备; 固; R/O膜; --; --; --; 0.01. 4; 实验室废液; 试剂配置、清洗; 危险固废; 液; 各种试剂; T; HW49; 900-047-49; 37.8. 5; 废包装内袋; 原料包装; 固; 沾染试剂包装材料; T; HW49; 900-047-49; 0.05. 6; 废包装瓶; 固; 沾染试剂包装材料; T; HW49; 900-047-49; 0.05. 7; 废手套抹布; 员工操作; 固; 沾染试剂手套抹布; T; HW49; 900-041-49; 0.1. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 6.926. 9; 废碱液; 液; 碱液; T; HW35; 900-399-35; 1.6. 表4-28 本项目建设项目危险废物产废汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 37.8; 样品处理、分析; 液; 各种试剂; 有 机 物; 1天; T; 危废储存后委托有资质单位处置. 2; 废包装内袋; HW49; 900-047-49; 0.05; 试剂包装; 固; 沾染试剂包装材料; 有 机 物; 1天; T. 3; 废包装瓶; HW49; 900-047-49; 0.05; 固; 沾染试剂包装材料; 有机物; 1天; T. 4; 废手套抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 生产; 固; 沾染试剂手套抹布; 有机物; 1天; T. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6.926; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 有机物; 3个月; T. 6; 废碱液; HW35; 900-399-35; 1.6; 液; 碱液; 碱液; 3个月; T，I. （三）固体废物贮存和处置情况 本项目新建一个26m2的危废仓库，考虑到进出口、过道等，有效存储面积按80%计算，则有效存储面积为20.8m2。本项目液态危废采用吨桶堆放，其余固态危废采用吨袋存放，废包装桶直接摆放，则每平方空间内危废储存量为1t，一次性储存危废约20.8吨，本项目危废最大存储量约为12t。故本项目新建危废仓库完全能够满足企业危险废物的暂存需求。 表4-29本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 本项目产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活; 生活垃圾; --; --; 7.8; 环卫处理; 环卫. 2; 未沾染试剂的废瓶和废包装物; 原料包装; 一般固废; --; --; 0.1; 委外综合处理; 委外综合处理. 3; 废R/O膜; 纯水制备; --; --; 0.01; 委外综合处理; 委外综合处理. 4; 实验室废液; 试剂配置、清洗; 危险固废; HW49; 900-047-49; 37.8; 有资质单位处置; 有资质单位. 5; 废包装内袋; 原料包装; HW49; 900-047-49; 0.05. 6; 废包装瓶; HW49; 900-047-49; 0.05. 7; 废手套抹布; 员工操作; HW49; 900-041-49; 0.1. 8; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 6.926. 9; 废碱液; HW35; 900-399-35; 1.6. 根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，本项目产生实验室废液、废包装内袋、废包装瓶、废抹布、手套、废活性炭、废碱液建议委托光大升达固废处置（常州）有限公司处置。光大升达固废处置（常州）有限公司已取得危险废物经营许可证，经营范围：回转窑焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计30000吨/年。本项目实验室废液、废包装内袋、废包装瓶、废手套抹布、废活性炭、废碱液等危废共计46.526t/a，均在光大升达固废处置（常州）有限公司处置范围内，因此，光大升达固废处置（常州）有限公司有能力处理以上危废。 故本项目危废均可得到合理处置。 （四）环境管理要求 （1）根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求： ①强化危废申报登记。应按规定申报危废产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。应结合自身实际，建立危废台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处理等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ②落实信息公开制度。按照要求在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；有官方网站的，在官网同时公开相关信息。危险固废（常温常压下不水解、不挥发、不相互反应）均使用包装材料包装后分类堆放于场内，并粘贴符合要求的标签。 （2）一般固废贮运要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下： A 一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 B 贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 （3）危险废物相关要求 A 本项目新建一座26平方米的危废仓库，对危险废物进行分类贮存。危废仓库已对照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[2019]327 号文中要求建造，建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，有防风、防晒、防雨设施。硬化地面耐腐蚀，地面无裂隙；不相容的危险废物堆放区有隔离间隔断，装载液体、半固体危险废物的容器内留有足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。设置规范化识别标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控,并与中控室联网。 B 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告 2013 年第 36 号），危险废物贮存容器要求如下： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③盛装危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过 70 毫米并有放气孔的桶中。 C 危险废物处理过程要求 ①项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 ②处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。由上可见，项目的固体废物得到了妥善的处置。但本项目危险固废在厂内暂存期间如管理不善，发生流失、渗漏，易造成土壤及水环境污染。因此，固体废物在厂内暂存期间应根据《江苏省危险固废管理暂行办法》加强管理，堆放场地应防渗、防流失措施。 D 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守以下技术要求： 卸货区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 此外，固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。 五、土壤及地下水环境 1、土壤 （1）项目类别 本项目为新建环境检测实验室项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录 A，属于“其他行业”建设项目为Ⅳ类项目。且项目周边50m内没有农田等敏感点，属于不敏感，故无需开展土壤影响评价。 2、地下水 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A。对照附录A，本项目属“163、专业实验室-不属于P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，编制报告表，地下水环境影响评价项目类别为IV类。 本项目不开展地下水环境影响评价。 六、环境风险 （1）危险物质与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界比值，即为 Q；当存在多种危险物质时则按下式计算物质总量与其临界比值（Q）： 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目原辅料中风险物质总量和临界量见下表。 表4-32 本项目危险物质与其临界量比值表 序号; 物质名称; 最大存在量 q（t）; 临界量 Q（t）; 与临界量比值 q/Q; 临界值来源. 1; 盐酸; 10; 7.5; 0.00133; 《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018) 中附录A. 2; 硫酸; 10; 10; 0.001. 3; 硝酸; 10; 7.5; 0.00133. 4; 磷酸; 5; 30; 0.000167. 5; 氢氟酸; 5; 1; 0.005. 6; 冰乙酸; 5; 10; 0.0005. 7; 二氯甲烷; 10; 10; 0.001. 8; 三氯甲烷; 10; 10; 0.001. 9; 乙酸乙酯; 2; 10; 0.0002. 10; 正己烷; 10; 10; 0.001. 11; 丙酮; 10; 10; 0.001. 12; 甲醇; 10; 10; 0.001. 13; 乙醚; 2; 10; 0.0002. 14; 乙酸; 2; 10; 0.0002. 15; 二硫化碳; 10; 10; 0.001. 16; 异丙醇; 10; 10; 0.001. 17; 氨水; 10; 10; 0.001. 18; 石油醚; 2; 10; 0.0002. 19; 发烟硫酸; 1; 10; 0.0001. 20; 环己烷; 10; 10; 0.001. 21; 四氯乙烯; 10; 10; 0.001. 22; 花生油; 0.5; 2500; 0.0000002. 23; 苯胺试剂; 0.5; 5; 0.0001. 24; 苯酚; 1; 5; 0.0002. 25; 甲醛溶液; 5; 0.5; 0.01. 26; 实验室废液; 9.45; 10; 0.945. 合计; 0.97505272. 根据以上分析可知，本项目q/Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级判断 表4-33 风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范、措施等方面给出定性的说明 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）分级判据，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级进行简单分析。 项目涉及的有毒有害的危险物质为硝酸、甲醛溶液等，暂存在原料仓库，甲醇、乙醇等易燃药品在贮存过程中可能发生泄露，并遇明火引发火灾等环境风险事故，建设方必须严格采取行之有效的防范泄漏措施，尽可能降低泄漏、火灾事故的发生。主要的环境风险防范措施包括但不限于： a.总图布置严格按照《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》的要求进行设计。 b.液体化学品原料均下设防漏托盘，危废仓库地面均做防渗处理。 c.按照使用计划严格控制化学品的暂存量，不过多存放；及时清理危废。 d.危废的存放设置明显标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记，并定期检查。 e.制定突发环境事件应急预案，建立应急小组，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动；配备消防器材、救生器、防护面罩、胶皮手套、急救用品、沙袋、吸收棉、收集桶等应急物资或设备；发生泄漏时，用砂土或其它材料吸附或吸收，然后铲入桶内收集。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001号排气筒（有组织） | 非甲烷总烃 | 通风橱收集后经两级活性炭吸附处理后由15m高的DA001号排气筒排放 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002号排气筒（有组织） | 氯化氢 | 通风橱收集后经碱喷淋吸附处理后由15m高的DA002号排气筒排放 |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氨气 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 实验室（无组织） | 非甲烷总烃 | 加强实验室通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氨气 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、溶解性总固体 | 化粪池处理 | 达到污水处理厂接管水质标准 |
| 声环境 | 实验室 | 风机 | 距离衰减、厂房隔音 | 四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫收集 | 零排放，处置率100%，维护良好的内部环境和城市环境卫生 |
|  | 一般固废 | 未沾染试剂的废瓶和废包装物 | 委外综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 实验室废液 | 有资质单位处置 |  |
|  |  | 废包装内袋 |  |  |
|  |  | 废包装瓶 |  |  |
|  |  | 废手套抹布 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废碱液 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 过程控制措施 从大气沉降进行控制。 ①大气沉降污染途径治理措施及效果 本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下： 本项目试剂配制、样本萃取、蒸馏等过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后由15m高DA001号排气筒排放；酸性废气经碱喷淋吸收处理后通过15m高的DA002号排气筒排放。 危化品库、危废仓库采取防腐防渗等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业应建立严格的消防管理制度，于实验室内设置明显的标识牌，重要区域禁止明火，在实验室内设置灭火器材，如手提式或推车式干粉灭火器； 企业雨污水排口均已截流阀门，一旦发生突发环境风险事故，应该立即关闭截流阀门，防止污染物扩散至厂外。 加强污染防治措施日常管理及维修，确保全厂废气收集、处理装置正常运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的自行监测要求，对各项污染物进行技术监测。 |  |  |  |

# 六、结论

项目符合《建设项目环境保护管理条例》（2017 修订版）的相关要求，基本符合国家及地方有关产业政策；项目基本符合城市总体规划及用地规划要求，选址较合理；本项目采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，所在地的现有环境功能不下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.174 | / | 0.174 | +0.174 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.00009 | / | 0.00009 | +0.00009 |
|  |  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.00095 | / | 0.00095 | +0.00095 |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.00027 | / | 0.00027 | +0.00027 |
|  |  | 氨气 | / | / | / | 0.00018 | / | 0.00018 | +0.00018 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1934 | / | 0.1934 | +0.1934 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
|  |  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0015 | / | 0.0015 | +0.0015 |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.0003 |
|  |  | 氨气 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
| 废水 |  | 水量 | / | / | / | 1028.4 | / | 1028.4 | +1028.4 |
|  |  | COD | / | / | / | 0.4009 | / | 0.4009 | +0.4009 |
|  |  | SS | / | / | / | 0.301 | / | 0.301 | +0.301 |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  |  | TP | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  |  | TN | / | / | / | 0.0499 | / | 0.0499 | +0.0499 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
| 一般工业 固体废物 |  | 未沾染试剂的废瓶和废包装物 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 |  | 实验室废液 | / | / | / | 37.8 | / | 37.8 | +37.8 |
|  |  | 废包装内袋 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  |  | 废包装瓶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  |  | 废手套抹布 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 废活性炭 | / | / | / | 6.926 | / | 6.926 | +6.926 |
|  |  | 废碱液 | / | / | / | 1.6 | / | 1.6 | +1.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；